Wrocław, dnia 20 lipca 2009 r.

SP/OŚ/1207/PJ/6224-0045/003/2009

## INFORMACJA

# Starosty Powiatu Wrocławskiego

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity –

Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) Starosta Powiatu Wrocławskiego informuje, że zostało wszczęte postępowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie pod dnem rzeki Kasina (działka nr 127) w km 13+180 projektowaną linią kablową średniego napięcia 3xYHAKXs 1x240mm², przebiegającą w stalowej rurze osłonowej SRSt ( 160 mm na L= 16,0 m,  metodą przecisku z ułożeniem jej górnej krawędzi pod dnem cieku na głębokości 1,4 m, tj. na rzędnej 131,20 m n.p.m w obrębie Pietrzykowice - Rybnica, gm. Kąty Wrocławskie.

Z dokumentami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Podwale 28, pok. 113, piętro I.

Informację podano do publicznej wiadomości poprzez:

- umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu

- umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

- umieszczenie na stronie internetowej: www.powiatwroclawski.pl