Wrocław, dnia 16 marca 2010 r.

SP/OŚ/386/PP/6223-0032/002/2010

## INFORMACJA

# Starosty Powiatu Wrocławskiego

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) Starosta Powiatu Wrocławskiego informuje, że zostało wszczęte postępowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - w ramach budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego (dz. nr 549/124 i 548/17) przy ulicy Gimnazjalnej w obrębie Siechnice, gm. Siechnice - na:

1)  szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych w ilości 1,1 l/s powstających z rampy zjazdowej do garażu, oczyszczonych w separatorze produktów ropopochodnych NG1.5,

2)   wykonanie betonowego wylotu ( 250 mm w skarpie rowu melioracyjnego (dz. nr 647, ob. Siechnice), w celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych w ilości 28,4 l/s ( w tym 1,1 l/s z rampy zjazdowej do garażu).

Z dokumentami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, pok. 229, piętro II.

Informację podano do publicznej wiadomości poprzez:

- umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu

- umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Siechnice

- umieszczenie na stronie internetowej: www.powiatwroclawski.pl