Wrocław, dnia 13 lipca 2010 r.

SP/OŚ/PP/6223-0061/002/2010

## INFORMACJA

# Starosty Powiatu Wrocławskiego

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) Starosta Powiatu Wrocławskiego informuje, że zostało wszczęte postępowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - w ramach budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Głównej i Łąkowej w obrębie Świętej Katarzynie oraz kanalizacji deszczowej wraz z renowacją rowu w ul. Świętego Krzyża w obrębie Siechnice, gm. Siechnice - na:

1)   szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych w ilości 450 dm³/s powstających z odwodnienia terenów Świętej Katarzyny, oczyszczonych w separatorze produktów ropopochodnych koalescencyjnym, z BY-PASSEM ze zintegrowanym osadnikiem do rowu melioracyjnego Z-5 (dz. nr 1086, obręb Święta Katarzyna),

2)   wykonanie dwóch betonowych wylotów:

- pierwszy: ( 800 mm w skarpie rowu melioracyjnego  Z-5 (dz. nr 1086, obręb Święta Katarzyna), w  celu odprowadzenia wyżej wymienionych wód,

- drugi:      ( 1100 mm w skarpie rzeki Zielonej (dz. nr 618, obręb Siechnice), w celu odprowadzenia wód z zarurowanego odcinka rowu Z-5 (dz. nr 604/1) w ilości 540 dm³/s ( w tym 450 dm³/s z odwodnienia terenów Świętej Katarzyny),

3)   wykonanie zarurowania ujściowego odcinka rowu melioracyjnego Z-5 (dz. nr 604/1 obręb Siechnice) kanalizacją deszczową poprzez ułożenie w dnie rowu rurociągu ( 1100 mm  na długości L = 69,0 m, wraz z wykonaniem na całej długości rowu obustronnego drenażu z rur PVC perforowanych ( 150 mm,

4)   wykonanie 5 przepustów rurowych PE ( 1100 mm,  na rowie melioracyjnym Z-5 (dz. nr 1086, obręb Święta Katarzyna i dz. nr 604/1 obręb Siechnice).

Z dokumentami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, pok. 229, piętro II.

Informację podano do publicznej wiadomości poprzez:

- umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu

- umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Siechnice

- umieszczenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Święta Katarzyna

- umieszczenie na stronie internetowej: www.powiatwroclawski.pl