Wrocław, dnia 13 lipca 2010 r.

SP/OŚ/PP/6223-0062/002/2010

## INFORMACJA

# Starosty Powiatu Wrocławskiego

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) Starosta Powiatu Wrocławskiego informuje, że zostało wszczęte postępowanie o wydanie pozwolenia na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych w ilości 78,69 l/s istniejącym wylotem ( 500 mm, pochodzących z nawierzchni drogi krajowej nr 94, oczyszczonych w separatorze typu SEP 3/30-1-1,0 do rowu melioracyjnego Oł.3-5 (dz. nr 319) w obrębie Groblice, gm. Siechnice.

Z dokumentami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, pok. 229, piętro II.

Informację podano do publicznej wiadomości poprzez:

- umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu

- umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Siechnice

- umieszczenie na stronie internetowej: www.powiatwroclawski.pl