Wrocław, dnia 22 listopada 2010 r.

SP/OŚ/PP/6224-0085/003/2010

## INFORMACJA

# Starosty Powiatu Wrocławskiego

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity – Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) Starosta Powiatu Wrocławskiego informuje, że zostało wszczęte postępowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie pod dnem cieku Czarna Woda (działka nr 141 obręb Garncarsko) w km 24+910 projektowaną kanalizacją sanitarną 180 PE SDR 17 przebiegającą w stalowej rurze osłonowej ( 244,5 x 5 mm na długości L=8,5 m, metodą przewiertu, z ułożeniem jej górnej krawędzi rury osłonowej na rzędnej 159,97 m n.p.m w obrębie Garncarsko, gm. Sobótka.

Z dołączonymi do wniosku dokumentami, stanowiącymi podstawę wnioskowanych uprawnień można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131  (Wydział Ochrony Środowiska − pok. 229, piętro II) oraz zgłosić swoje uwagi i wnioski.

Informację podano do publicznej wiadomości poprzez:

- umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu

- umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka

- umieszczenie na stronie internetowej: www.powiatwroclawski.pl