Wrocław, dnia 13 stycznia 2011 r.

SP/OŚ/PP/6223-0134/002/2010/2011

## INFORMACJA

# Starosty Powiatu Wrocławskiego

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) Starosta Powiatu Wrocławskiego informuje, że zostało wszczęte postępowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - w ramach odwodnienia działki nr 47 w obrębie Zacharzyce, gm. Siechnice - na:

- szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia wód drenażowych w ilości 0,163 l/s z działki nr 47 do nowoprojektowanego odcinka rowu (dz. nr 69, 47 obręb Zacharzyce) stanowiącego przedłużenie rowu Br. 2-3 (dz. nr 48 obręb Zacharzyce),

- budowę sytemu drenażu rolniczego  z rur PCV DN ( 160 na L= 588m, w celu odwodnienia dz. nr 47 obręb Zacharzyce,

- wykonanie betonowego wylotu w skarpie nowoprojektowanego odcinka rowu (dz. nr 69 i część dz. nr 47 obręb Zacharzyce) stanowiącego przedłużenie rowu Br. 2-3 (dz. nr 48 obręb Zacharzyce) , w celu odprowadzenia wód drenażowych z powyższej działki.

Z dokumentami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, pok. 229, piętro II.

Informację podano do publicznej wiadomości poprzez:

- umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu

- umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Siechnicach

- umieszczenie na stronie internetowej: www.powiatwroclawski.pl