Wrocław, dnia 21 luty 2011 r.

SP-OŚ.PP.6341.0014.003.2011

## INFORMACJA

# Starosty Powiatu Wrocławskiego

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) Starosta Powiatu Wrocławskiego informuje, że zostało wszczęte postępowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - w ramach budowy budynku mieszkalno –usługowego z garażem podziemnym (dz. nr 548/3, 548/13) przy ulicy Kościelnej w obrębie Siechnice, gm. Siechnice - na:

1)  szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych w ilości 6,3 dm³/s ( w tym 5,2 dm³/s wody opadowe z dachu i 1,1 dm³/s ze zjazdu do garażu i miejsc parkingowych) oczyszczonych w separatorze koalescencyjnym,

2)   wykonanie betonowego wylotu ( 315 mm w skarpie rowu melioracyjnego (dz. nr 647, ob. Siechnice), w celu odprowadzenia w/w wód.

Z dokumentami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, pok. 229, piętro II.

Informację podano do publicznej wiadomości poprzez:

- umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu

- umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Siechnicach

- umieszczenie na stronie internetowej: www.powiatwroclawski.pl