Wrocław, dnia 27 maja 2011 r.

SP-OŚ.6341.0067.2011.AK

## INFORMACJA

# STAROSTY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) Starosta Powiatu Wrocławskiego informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania Grzegorzowi Żurakowskiemu - pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Mrówka pod dnem przepustu rurowego 
w km 6+801 (działka nr 203 obręb Krzyków, gm. Czernica / skrzyżowanie ul. Zagrodowej 
i Modrzewiowej) siecią wodociągową o średnicy ø Dn 110 PCV w rurze osłonowej stalowej 
o średnicy ø 180 mm metodą przecisku na głębokości około 1,2 m licząc od dna przepustu rurowego na rzece do osi wodociągu tj.: na rzędnej 118,09 m n.p.m. licząc od dna przepustu rurowego na rzece do górnej krawędzi rury osłonowej.

Z dokumentami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, (pok. 230, piętro II) oraz zgłosić swoje uwagi przed wydaniem decyzji w ciągu 7 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Informację podano do publicznej wiadomości poprzez:

- umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu

- umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czernica

- umieszczenie na stronie internetowej: www.powiatwroclawski.pl

Sprawę prowadzi: Anna Krzywiecka

tel. 071 72-21-767,  pokój 230