Wrocław, dnia 28 listopada 2011 r.

SP-OŚ.6341.0187.2011.AK

## INFORMACJA

# STAROSTY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) Starosta Powiatu Wrocławskiego informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania Alicji Stapowicz-Grzegorzak pozwolenia wodnoprawnego – w związku umożliwieniem zasilania w wodę oraz odprowadzeniem ścieków bytowych dla projektowanego budynku na dz. 30/7 obręb Krzyków, gm. Czernica :

- na prowadzenie przez wody rzeki Mrówka w km 6+860 (dz. nr 203 obręb Krzyków, gm. Czernica) przyłącza wody 32PE w rurze osłonowej stalowej o średnicy ø 75 mm, metodą przewiertu na głębokości 1,0 m pod stabilnym dnem rzeki;

- na prowadzenie przez wody rzeki Mrówka w km 6+735 (dz. nr 203 obręb Krzyków, gm. Czernica) przyłącza kanalizacji sanitarnej 160PCV w rurze osłonowej stalowej o średnicy ø 273 mm, metodą przewiertu na głębokości 1,2 m pod stabilnym dnem rzeki

Z dokumentami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, (pok. 230, piętro II) oraz zgłosić swoje uwagi przed wydaniem decyzji w ciągu 7 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Informację podano do publicznej wiadomości poprzez:

- umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu

- umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czernica

- umieszczenie na stronie internetowej: www.powiatwroclawski.pl

Sprawę prowadzi: Anna Krzywiecka

tel. 071 72-21-767,  pokój 230