SP-OŚ.6341.0177.002.2011.PP.

Wrocław, dnia 10 listopada 2011 r.

## INFORMACJA

# Starosty Powiatu Wrocławskiego

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) Starosta Powiatu Wrocławskiego informuje, że zostało wszczęte postępowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - w ramach budowy projektowanej inwestycji „Centrum Handlowe firmy EKO Sp. z o. o.” przy ulicy Opolskiej i Prawocińskiej zlokalizowanej na działce nr 767/4 w obrębie Siechnice, gm. Siechnice - na:

1)  szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych w ilości 15,0 dm³/s równającej się obecnemu spływowi naturalnemu, oczyszczonych w separatorze lamelowym wraz z osadnikiem do rowu melioracyjnego tzw. Koci rów (dz. nr 590 obręb Siechnice) poprzez odcinek rowu na działce nr 93/5 obręb Prawocin,

2)   wykonania  wylotu ( 200 mm do studni zrzutowej na zarurowanym odcinku rowu, w celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanej inwestycji „Centrum Handlowe firmy EKO Sp. z o. o.”. zlokalizowanej na dz. nr 767/4 obręb Siechnice,

3) wykonania likwidacji rowu stanowiącego część działki nr 93/5 obręb Prawocin, poprzez:

- zasypanie odcinka od źródła na długości ok. 4 m,

- zarurowanie na długości 7 m, ze studnią zrzutową, będącą punktem odbioru wód opadowych.

Z dokumentami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, pok. 229, piętro II.

Informację podano do publicznej wiadomości poprzez:

- umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu

- umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Siechnicach

- umieszczenie na stronie internetowej: www.powiatwroclawski.pl