Wrocław, 23 lutego 2012r.

SP-OŚ.6341.14.2012.AK

## INFORMACJA

# STAROSTY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. Nr , poz. 145) Starosta Powiatu Wrocławskiego informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania Zarządowi Dróg 
i Utrzymania Miasta we Wrocławiu pozwolenia wodnoprawnego:

- na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z chodnika i części pasa jezdnego ul. Wińskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Watowej do Wińskiej 21 (dz. nr 7 AM5 obręb Mokra, m. Wrocław), poprzez wyloty przykanalików w studni D2 i D4 oraz w trójnikach T1, T2, T3 i wylot kanalizacji deszczowej w studni D9 oraz wód drenażowych zebranych obustronnymi drenażami, włączonymi do studni D2, D3,D4, D5, D8 - do zarurowanego rowu przydrożnego w ul. Wińskiej i dalej do rowu melioracyjnego (dz. nr 38 AM 6 obręb Mokra),

- na wykonanie:

- likwidacji przepustów istniejących w ciągu rowu przydrożnego ul. Wińskiej we Wrocławiu (umożliwiających dojazd do działek nr: 27,28, 30, 32/5, 32/4 AM 6 obręb Mokra);

- zarurowania ww. rowu przydrożnego w ul. Wińskiej we Wrocławiu wraz z wykonaniem jego wpięcia do rowu melioracyjnego (dz. nr 38 AM 6 obręb Mokra ) oraz wykonaniem obustronnego drenażu wzdłuż projektowanego zarurowania i wylotów przykanalików wpustów ulicznych, kanalizacji deszczowej i drenaży na zarurowanym odcinku;

- przedłużenia istniejącego przepustu skrzynkowego 0,6x0,6 m pod ul. Wińską we Wrocławiu o L= 2,4 m.

Z dokumentami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, pok. 230, piętro II w ciągu 7 dni od podania  niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Informację podano do publicznej wiadomości poprzez:

- umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu

- umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Wrocławia

- umieszczenie na stronie internetowej: www.powiatwroclawski.pl

Sprawę prowadzi: Anna Krzywiecka, tel. 071 72-21-850,  pokój 230