Wrocław, 6 marca 2012 r.

SP-OŚ.6341.30.2012.AK

## INFORMACJA - OBWIESZCZENIE

# STAROSTY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) Starosta Powiatu Wrocławskiego informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania Gminie Długołęka, pozwolenia wodnoprawnego na czasowe odwodnienie - w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
w części miejscowości Raków (dla projektowanej kanalizacji sanitarnej w obrębie wsi: Borowa, Byków, Bielawa, Raków, Olejniczka i Kątna) - wykopów pod zabudowę przepompowni ścieków oraz niżej wymienionych wykopów liniowych za pomocą zestawu igłofiltrów:

  - wykopów liniowych za pomocą zestawu igłofiltrów ø 35 mm:

  - na kanale KgR1 na odcinku od studzienki S1R4 do S1R14 o długości 93,2 m (zlokalizowanym na terenie działki nr 383/1 obręb Raków),

  - na kanale KgR1.2 na odcinku od studzienki S1R28 do S1R33 o długości 103,5 m (zlokalizowanych na terenie działki nr 366 obręb Raków),

  - na kanale KgR2na odcinku od studzienki S2R35 do S2R37o długości 73,8 m (zlokalizowanym na terenie części działki nr 387 obręb Raków),

  - na kanale KgR2.1.3 na odcinkach studzienek S2R12 do S2R19 o długości 109,4 m (zlokalizowanych na terenie części działki nr 328 Raków),

  - na kanale KgR2.1.3.1 na odcinku od studzienki S2R13 do S2R16 o długości 86,3 m (zlokalizowanym na terenie części działki nr 513/5 obręb Raków),

  - na kanale KgR3 na odcinku od studzienki P3 do S3R34 o długości 104,9 m (zlokalizowanym na terenie części działki nr nr 381 obręb Raków),

  - na kanale KgR3 na odcinku od studzienki S3R48 do S3R52 o długości 101,6 m (zlokalizowanym na terenie części działki nr 406 obręb Raków),

  - na kanale KgR3 na odcinku od studzienki S3R52 do S3R59/60 o długości 98,7 m (zlokalizowanym na terenie części działki nr 406 obręb Raków),

  - na kanale KgR3 na odcinku od studzienki S3R59/60 do S3R61/62 o długości 91,7 m (zlokalizowanym na terenie części działki nr 406 obręb Raków),

  - na kanale KgR3 na odcinku od studzienki S3R61/62 doS3R63 o długości 81,9 m (zlokalizowanym na terenie części działki nr 406 obręb Raków),

  - na kanale KgR3 na odcinku od studzienki S3R63 do S3R65 o długości 91,2 m (zlokalizowanym na terenie części działki nr 406 obręb Raków),

  - na kanale KgR3.1 na odcinku od studzienki S3R7 do S3R16 o długości 102,6 m (zlokalizowanym na terenie części działki nr 334 obręb Bielawa),

  - na kanale KgR3.1 na odcinku od studzienki S3R16 do S3R18/19 o długości 108,1 m (zlokalizowanym na terenie części działki nr 381 obręb Raków),

  - na kanale KgR3.1 na odcinku od studzienki S3R18/19 do S3R21 o długości 112,1 m (zlokalizowanym na terenie części działki nr 381 obręb Raków),

  - na kanale KgR3.1 na odcinku od studzienki S3R21 do S3R23 o długości 100,0 m (zlokalizowanym na terenie części działki nr 381 obręb Raków),

  - na kanale KgR3.1 na odcinku od studzienki S3R23 do S3R25/26 o długości 99,7 m (zlokalizowanym na terenie części działki nr 381, 397 i 238/1 obręb Raków),

  - na kanale KgR3.1 na odcinku od studzienki S3R25/26 do S3R28 o długości 108,6 m (zlokalizowanym na terenie części działki nr 397 obręb Raków),

  - zasięg promienia leja depresji – 8,9 m na kanale KgR3.1 na odcinku od studzienki S3R28 do S3R30 o długości 79,2 m (zlokalizowanym na terenie części działki nr 397 obręb Raków),

  - na kanale KgR3.1.2 na odcinku od studzienki SrKc1R3 do S3R15 o długości 4,7 m (zlokalizowanym na terenie części działki nr 169/3 i 381 obręb Raków),

  - na kanale KgR3.2 na odcinku od studzienki S3R52 do S3R53 o długości 14,4 m (zlokalizowanym na terenie części działki nr 404 i 381 obręb Raków),

  - na kanale KgR3.3 na odcinku od studzienki S3R55 do S3R58 o długości 54,8 m (zlokalizowanym na terenie części działki nr 397 obręb Raków),

  - wykopów pod zabudową przepompowni ścieków P3R (zlokalizowanej na dz. nr 233/7 obręb Raków), na  dwóch pierścieniach o promieniu r1 = 2,0 m i r2=2,8 m.

Z dokumentami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, pok. 230, piętro II w terminie 14 dni od podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Informację podano do publicznej wiadomości poprzez:

- umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu

- umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Długołęka

- umieszczenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie wsi Raków

- umieszczenie na stronie internetowej: www.powiatwroclawski.pl

Sprawę prowadzi: Anna Krzywiecka tel. 071 72-21-850,  pokój 230