Wrocław, 7 marca 2012 r.

SP-OŚ.6341.9.2012.AK

## INFORMACJA - OBWIESZCZENIE

### STAROSTY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Zgodnie z art. 127 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam

- że decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 102/2012 z dnia 07.03.2012 r. zostało udzielone Gminie Długołęka pozwolenie wodnoprawne na czasowe odwodnienie - w ramach budowy II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bielawa (dla projektowanej kanalizacji sanitarnej 
w obrębie wsi: Borowa, Byków, Bielawa, Raków, Olejniczka i Kątna):

  - wykopów liniowych za pomocą zestawu igłofiltrów ø 35 mm:

  - na kanale KgB1 na odcinku od studzienki S3Bi1 do BL5b o długości 78,8 m (zlokalizowanym na terenie działki nr 330 obręb Bielawa);

  - na kanale KgB1 na odcinku od studzienki BL5b do S40Bi1o długości 90,2 m (zlokalizowanych na terenie działki nr 330 obręb Bielawa);

  - na kanale KgB2 na odcinku od studzienki P2 do S27Bi2 o długości 104,0 m (zlokalizowanym na terenie części działki nr 345 obręb Bielawa);

  - na kanale KgB2.2 na odcinkach studzienek S37Bi2/S38 do S53Bi2 o długości 98,4 m (zlokalizowanych 
na terenie części działki nr 348/2 i  346/1 obręb Bielawa);

  - na kanale KgB2.2.1 na odcinku od studzienki S39Bi2 do S45Bi2 o długości 74,7 m (zlokalizowanym 
na terenie części działki nr 344/2 obręb Bielawa);

  - na kanale KgB2.2.1.1 na odcinku od studzienki S40Bi2 do S41Bi2 o długości 28,8 m (zlokalizowanym 
na terenie części działki nr 348/2 obręb Bielawa);

  - na kanale KgB2.3 na odcinku od studzienki S2Bi2 do S13Bi2 o długości 80,1 m (zlokalizowanym 
na terenie części działki nr 336 i 330 obręb Bielawa);

  - na kanale KgB4 na odcinku od studzienki S17Bi4 do S21Bi4 o długości 90,5 m (zlokalizowanym 
na terenie części działki nr 334 obręb Bielawa);

  - wykopów pod zabudową przepompowni ścieków P2 (zlokalizowanej na dz. nr 345 obręb Bielawa), P5 (zlokalizowanej na dz. nr 25/8 obręb Bielawa) i P6 (zlokalizowanej na dz. nr 31/9 obręb Bielawa) 
na pierścieniach o promieniu r = 2,0 m.

W związku z powyższym informuję, że z decyzją w powyższej  sprawie można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wrocławiu – Wrocław ul. T. Kościuszki 131 (pokój 232 II piętro tel. 71 72 21 850).

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  (Wrocław, ul. C. K. Norwida 34), za pośrednictwem Starosty Powiatu Wrocławskiego (50 – 440 Wrocław,  ul. T. Kościuszki 131), w terminie 14 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

PODANO DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ:

1.  Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu

2.  Umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Długołęka

3. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Bielawa

4. Umieszczenie na stronie internetowej www.powiatwroclawski.pl

Sprawę prowadzi: Anna Krzywiecka , te. (071) 72 21 850, pok. 230