Nr sprawy: SP.ZP.272.39.2015.I.DT                                                                              Załącznik nr 8

………………………………..  									 (miejscowość, data )

Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie remontu dachów, polegającego na wymianie płyt eternitowych pokrycia dachowego na płyty warstwowe wraz z utylizacją płyt eternitowych na czterech budynkach magazynowych Obwodu Drogowego w Mirosławicach przy ul. Czerńczyckiej1, gmina Sobótka, w systemie zaprojektuj – wybuduj.”

KOSZTORYS OFERTOWY

Wymagany zakres robót

| Lp | Rodzaj prac | j.m. | ilość | Cena netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozebranie pokrycia z płyt eternitowych na dachach magazynów z instalacją odgromową | m2 | 604 |  |  |
| 2 | Przygotowanie konstrukcji do montażu płyt | m2 | 604 |  |  |
| 3 | Montaż płyt dachowych: 1. Płyty dachowe gr. 100 mm 2. Obróbki systemowe dachowe 3. Elementy łączące , wkręty 4. Systemowe materiały montażowe | m2 | 604 |  |  |
| 4 | Montaż obróbek blacharskich | m2 |  |  |  |
| 5 | Praca podnośników przy wysokości do 12 m | kpl | 1 |  |  |
| 6 | Montaż rynien wraz z materiałem 150 mm z blachy oc. | kpl | 1 |  |  |
| 7 | Montaż instalacji odgromowej | kpl | 1 |  |  |
| 8 | Rury spustowe o śr. 120 mm z oc. | mb | 72 |  |  |
| 9 | Utylizacja płyt azbestowych | m2 | 604 |  |  |
| 10 | Wykonanie dokumentacji projektowej | egz. | 3 |  |  |
| 11 | Przełożenia inst. oświetlenia część niska | kpl | 1 |  |  |
| Razem netto |  |
| Podatek VAT 23% |  |
| Wartość brutto |  |