| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0,35 |  |  |
| 2 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 2 d.2 | KNR 2-31 0814-06 | Rozebranie krawężników wtopionych 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 350 |  |  |
| 3 d.2 | KNR 2-31 0803-03 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 12 cm ( 350x0,5)+(10x18)+(17x5) = | m2 | 440 |  |  |
| 4 d.2 | KNR 2-31 0801-07 0801-08 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 15 cm (350 x 0,5) | m2 | 175 |  |  |
| 5 d.2 | KNR 2-31 0805-03 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ( 15x5) | m2 | 75 |  |  |
| 6 d.2 | KNR 19-01 0118-17 analogia | Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km oraz odpadów bitumicznych i betonowych | m3 | 80 |  |  |
| 7 d.2 | KNR 19-01 0118-20 | Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km oraz odpadów bitumicznych i betonowych Krotność = 10 | m3 | 80 |  |  |
| 3 |  | CHODNIKI I ZJAZDY |  |  |  |  |
| 8 d.3 | KNR 2-01 0206-01 0214-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km ZJAZD (5X7) | m3 | 10,85 |  |  |
| 9 d.3 | KNR 2-31 0114-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm ZJAZD | m2 | 35 |  |  |
| 10 d.3 | KNR 2-01 0206-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km CHODNIK (300* 2) | m3 | 156 |  |  |
| 11 d.3 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm CHODNIK 300 | m2 | 600 |  |  |
| 12 d.3 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej CHODNIK | m2 | 600 |  |  |
| 13 d.3 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej swiatło 10 cm | m | 350 |  |  |
| 14 d.3 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowe z oporem 350*0,08 | m3 | 28 |  |  |
| 15 d.3 | KNR 2-31 0407-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 350 | m | 350 |  |  |
| 16 d.3 | KNR 2-31 0402-04 analogia | Ława pod obrzeża betonowe z oporem 350*0,03 | m3 | 10,5 |  |  |
| 17 d.3 | KNR 2-31 0402-03 ANALOGIA | Ława pod krawężniki betonowa zwykła - przykanaliki z korytek betonowych | m3 | 3,6 |  |  |
| 18 d.3 | KNR 2-31 0606-03 ANALOGIA | Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej - przykanalik z korytek betonowych | m | 120 |  |  |
| 4 |  | ZIELEŃ |  |  |  |  |
| 19 d.4 | KNR 2-01 0510-03 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej ( 300 x 1,0) | m2 | 300 |  |  |
| 20 d.4 | KNR 2-01 0109-06 | Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia | ha | 0,02 |  |  |
| 5 |  | ROWY |  |  |  |  |
| 21 d.5 | KNR 2-31 1403-04 | Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu | m | 300 |  |  |
| 22 d.5 | KNR 2-01 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 300 |  |  |
| 23 d.5 | KNR 2-01 0517-04 analogia | Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi PŁYTY AZUROWE ( 300x1,5) + (300x0,5) | m2 | 600 |  |  |
| 6 |  | OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE |  |  |  |  |
| 24 d.6 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 4 |  |  |
| 25 d.6 | KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 | szt. | 4 |  |  |
| 26 d.6 | KNR AT-04 0204-03 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne (plastomarker SUPER) | m2 | 30 |  |  |
| 27 d.6 | KALKULACJA WŁASNA | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - Barierki drogowe - ochronne U-12a z poprzeczką w kolorze biało-czerwonym. | m | 260 |  |  |
| 7 |  | NAWIERZCHNIA BITUMICZNA |  |  |  |  |
| 28 d.7 | KNR 2-01 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 350*0,5*0,32 | m3 | 56 |  |  |
| 29 d.7 | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m | 350 |  |  |
| 30 d.7 | KNR 2-31 1407-03 ANALOGIA | Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem z dowozem z wytwórni. 2,5 MPa 350*0,5*0,2 | m3 | 35 |  |  |
| 31 d.7 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 350*0,5 | m2 | 175 |  |  |
| 32 d.7 | KNR 2-31 1004-06 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 350*0,5 | m2 | 175 |  |  |
| 33 d.7 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Krotność = 2 | m2 | 175 |  |  |
| 34 d.7 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm ( 350x0,5)+(10x18)+(17x5) | m2 | 440 |  |  |
| 35 d.7 | KNR 2-31 0310-01 0310-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 440 |  |  |
| 8 |  | INFRASTRUKTURA PODZIEMNA |  |  |  |  |
| 36 d.8 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 4 |  |  |
| 37 d.8 | KNR 2-31 1406-05 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt. | 1 |  |  |
|  |  | Wartość kosztorysowa netto : |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT …………………..% |  |  |  |  |
|  |  | Wartość kosztorysowa brutto : |  |  |  |  |

Nr Zamówienia Publicznego ……………………………..

Ogółem kosztorys ofertowy wynosi :

NETTO……………………………………zł

Należny podatek VAT ………………%  tj………………………….. zł

BRUTTO………………………………....zł

Ogółem brutto słownie ………………………………………………………………………………………….