Załącznik nr 8 do SIWZ

Nr sprawy: SP.ZP.272.32.2016.II.GN

WARUNKI TECHNICZNE DLA ZADANIA NR 1

Przedmiot zamówienia: dostawa 4 sztuk przełączników sieci komputerowej (ang. switch) wraz 
z oprogramowaniem i osprzętem.

Sprzęt musi posiadać następującą konfigurację lub równoważną (minimalną ilością produktów zawarto w tabeli poniżej):

| P/N | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| J9728A | Aruba 2920 48G Switch | 4 |
| J9731A | Aruba 2920 2-port 10GbE SFP+ Module | 2 |
| J9150A | HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver | 3 |
| J9733A | Aruba 2920 2-port Stacking Module | 4 |
| J9735A | Aruba 2920 1.0m Stacking Cable | 4 |
| J9732A | Aruba 2920 2-port 10GBASE-T Module | 3 |
| JG546AAE | HPE IMC Basic SW Platform 50-node E-LTU | 1 |
| 700759-B21 | HP FlexFabric 10Gb 2P 533FLR-T Adpt | 3 |
|  | Kable światłowodowe – 50um/125um ze złączami SC\LC długość 3m OM4 | 4 |
|  | Kable światłowodowe – 50um/125um ze złączami LC\LC długość 3m OM4 | 2 |
|  | Kable miedziane kat 6+ nieekranowane długość 3m | 4 |

Wykonawca zapewnia, że dostarczany sprzęt będzie pochodził z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta oraz będzie sprzętem nowym, wolnym od wad i roszczeń osób trzecich. Ponadto Wykonawca zapewnia, że dostarczony sprzęt będzie posiadał świadczenia gwarancyjne oparte na oficjalnej gwarancji producenta sprzętu. Z dostawą sprzętu Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokument wydany przez producenta lub jego polskiego przedstawiciela, potwierdzający że sprzęt jest nowy, pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucji, pochodzi z bieżącej produkcji i objęty jest wsparciem serwisowym producenta przez okres wymaganym w SIWZ.

Gwarancyjna usługa serwisowa będzie realizowana przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.

Wykonawca wdroży i skonfiguruje urządzenie w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawca zapewni podstawowe szkolenie z obsługi urządzenia i oprogramowania 
(w wymiarze minimum 1 godziny) dla minimum 2 osób.

…………………………………………….

data i podpis osoby upoważnionej/Wykonawcy