#### Załącznik 5.2. do SIWZ

Program Funkcjonalno-Użytkowy dla projektu pn.:

Poprawa warunków nauczania w Szkołach Specjalnych Powiatu Wrocławskiego poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Kątach Wrocławskich i wyposażenie Szkoły w sprzęt

oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce.

Ustroń, luty 2016

1. WPROWADZENIE

## 1.1 Nazwa zamówienia

„ POPRAWA WARUNKÓW NAUCZANIA W SZKOŁACH SPECJALNYCH

POWIATU WROCŁAWSKIEGO POPRZEZ ROZBUDOWĘ SOSW W KĄTACH

WROCŁAWSKICH  I  WYPOSAŻENIE  SZKOŁY  W SPRZĘT   ORAZ ZAKUP

WYPOSAŻENIA DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W WIERZBICACH I

MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W SOBÓTCE”

1.2.  Adres ul. Drzymały 13,  55-080 Kąty Wrocławskie

## 1.3.  Grupy, klasy, kategorie robót

kod: 45111100-9 – Roboty w zakresie burzenia
kod: 45214200-2 – Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych  związanych ze szkolnictwem
kod: 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne
kod: 45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni
kod: 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektrycznego
kod: 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

## 1.4. Zamawiający:

Powiat Wrocławski, 50-440 Wrocław, ul. Tadeusza

Kościuszki 131 .

1.5. Autor programu funkcjonalno - użytkowego:

Pracownia Projektowa

arch. Zofia Perlega,  43-450 Ustroń, ul. Sportowa 7

# Spis treści

1.1 Nazwa zamówienia	2

1.2.  Adres	2

1.3.  Grupy, klasy, kategorie robót	2

1.4. Zamawiający:	2

1.5. Autor programu funkcjonalno - użytkowego:	2

Spis treści	3

SPIS RYSUNKÓW - ARCHITEKTURA	4

2. CZĘŚĆ OPISOWA	5

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:	5

2.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych.	7

2.1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.	7

2. 1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe	7

2. 1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe	8

2.1.5. Funkcje i powierzchnie użytkowe pomieszczeń	21

2.2.Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	26

2.2.1. Zakres robót	26

2.2.2. Wykaz pomieszczeń  z określeniem standardu wykończenia i wyposażenia  .	26

2.2.3.Orientacyjne zestawienie kosztów	29

2.3. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH	31

2.3.1.Przedmiot i zakres prac projektowych i robót budowlanych do wykonania w ramach zamówienia.	31

2.3.2. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych.	31

2.3.3. Organizacja robót budowlanych.	31

2.3.4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.	33

2.3.5. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi	34

2.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy.	35

2.3.7. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy	35

2.3.8. Organizacja ruchu	36

2.3.9. Materiały, wyroby budowlane	36

2.3.11. Wykonanie robót	38

2.3.12. Kontrola jakości robót	38

2.3.13. Dokumenty budowy	39

2.3.14. Odbiór robót	39

2.3.15. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące	41

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA	42

4. PRZEPISY PRAWNE i NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM   i WYKONANIEM    ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	44

## SPIS RYSUNKÓW - ARCHITEKTURA

| numer | treść | skala |
| --- | --- | --- |
| S1 | mapa ewidencyjna | 1:1000 |
| S2 | mapa zasadnicza | 1:500 |
| 01 | rzut zagospodarowania terenu | 1:500 |

# 2. CZĘŚĆ OPISOWA

## 2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa   Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach  Wrocławskich  o salę rehabilitacyjną z zapleczem dydaktycznym oraz sanitarnym  i wyposażenie szkoły  w sprzęt.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym funkcjonują 3 szkoły i internat. Obecnie, w roku szkolnym 2015/16 w szkołach tych uczy się 57 uczniów, w tym w szkole podstawowej – 17 uczniów, 22 w gimnazjum, 18 w szkole przysposabiającej do pracy, a w internacie od poniedziałku do piątku przebywa 13 wychowanków. Uczniowie uczą się w 9 oddziałach: 4 w szkole podstawowej, 3 w gimnazjum i 2 w szkole przysposabiającej do pracy. Są to uczniowie z różnorodnymi niepełnosprawnościami, 20 uczniów ma niepełnosprawności sprzężone. W szkole podstawowej i gimnazjum obecnie jest 39 uczniów, w przyszłym roku szkolnym 35 z nich nadal będzie kontynuować naukę w jednej z tych szkół. Wszyscy uczniowie uczący się w SOSW mają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na różne rodzaje niepełnosprawności, czyli są niepełnosprawni w rozumieniu ustawy o systemie oświaty. Większość z nich, tj. 24 ma również orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności.

Od 2012 r. dzięki dobudowie windy w zajęciach szkolnych uczestniczy 9 uczniów wz niepełnosprawnością ruchową , od września 2014r. do SOSW przyjmowani są także  uczniowie z autyzmem.

Wszyscy uczniowie oprócz zajęć dydaktycznych wynikających z ramowych planów nauczania i realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego objęci są zajęciami rewalidacyjnymi w ilości 10 lub 12 godzin na oddział.  Jednak doświadczenia pokazuję, że zajęcia specjalistyczne i terapeutyczne, które uczniowie mogą otrzymać w ramach zajęć oferowanych przez szkołę są niewystarczające.  Każdy uczeń wymaga wsparcia pedagogicznego w indywidualnym zakresie i specjalistycznych zajęć terapeutycznych, które usprawnią jego funkcjonowanie w społeczeństwie.

Nauczyciele i wychowawcy pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą w SOSW widzą wielorakie potrzeby swoich podopiecznych. Z przeprowadzonych wśród pracowników pedagogicznych ankiet wynika, że istnieją potrzeby dodatkowych zajęć w zakresie:

- Terapii EEG Biofeedback, z uwzględnieniem sprzętu do terapii Biofeedback oddechowego, który daje lepsze efekty w terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną.

- Hydroterapii – zajęć na basenie.

- Zajęć sportowych prowadzonych w dobrze wyposażonej i przestronnej Sali.

- Hipoterapii.

- Kształtowania samodzielności i zaradności życiowej uczniów.

- Zajęć muzycznych, tańca, muzykoterapii.

- Arteterapii,

- Dogoterapii,

- Terapia metodą Tomatisa,

- Terapii psychologicznej,

- Integracji sensorycznej,

- Terapii czaszkowo – krzyżowej,

- Terapii ręki,

- Warsztatów ceramicznych,

- Teatralnych,

- Komputerowych,

- Wyjazdów edukacyjnych.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz wielorakimi zaburzeniami ważne jest aby oferowane wsparcie miało charakter systematyczny i długoterminowy, było organizowane w przyjaznej atmosferze, w znanym dziecku otoczeniu. Potrzeby uczniów obserwowane przez nauczycieli wynikają z zaburzeń i deficytów spowodowanych niepełnosprawnością intelektualną i towarzyszącymi schorzeniami, ale również ze specyfiki środowiska, z którego pochodzą dzieci. Rodziny dotknięte niepełnosprawnością są często ubogie, niewydolne wychowawczo, nie posiadają kompetencji wspierających prawidłowy rozwój dziecka i są bardzo obciążone psychicznie, społecznie i behawioralnie w związku z posiadaniem niepełnosprawnego dziecka. Stąd wynika potrzeba wsparcia uczniów SOSW zajęciami mającymi na celu kształtowanie właściwych zachowań prospołecznych i praktycznych umiejętności przydatnych w życiu społecznym.

### 2.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych.

Obiekty objęte opracowaniem zlokalizowane są  w centrum Kąt Wrocławskich w kwartale między ulicami Drzymały, Brzozowej i Polnej , w granicach działki budowlanej nr 92/3 .

Projektem  objęte są :

- rozbudowa SOSW o salę rehabilitacyjną z salami dydaktycznymi (komputerowa, multimedialna i dydaktyczna wielofunkcyjna) oraz sanitariaty i wyposażenie szkoły  w sprzęt, o powierzchni całkowitej 660,00m²

- sala audiowizualna  „Świat”  - ADAPTACJA SALKI GIMNASTYCZNEJ w budynku

- głównym szkoły -  48,54m²

- plac postojowy – 836,00m²

### 2.1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Ważnym elementem w kształtowaniu właściwych postaw społecznych oraz prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży jest aktywność fizyczna. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną to bardzo często również uczniowie nadpobudliwi psychoruchowo. Aktywność fizyczna jest sposobem na rozładowanie napięć, ale też daje poczucie satysfakcji i sukcesu, co jest bardzo ważne u uczniów z często utrwalonym niepowodzeniem szkolnym. Dlatego bardzo ważnym elementem działalności SOSW są zajęcia sportowe i odpowiednia infrastruktura sportowa,

W związku z powyższym planowanie zamierzenie rozbudowy SOSW o salę rehabilitacyjną z bogatym zapleczem dydaktycznym oraz aranżacja sali audiowizualnej „ŚWIAT” jest istotnym działaniem  na rzecz uczniów niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, przywracającym im energię i żywotność  i sprawiającą, że uwierzą iż warto inwestować środki by zmienić otoczenie i wiążącą się z tym jakość ich życia.

### 2. 1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

| Lp. | NAZWA | POW. UŻYTKOWA /M²/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Część rozbudowana SOSW - sala rehabilitacyjna z zapleczem | 660,00 |
| 2. | Sala audiowizualna „Świat” w budynku Szkoły - adaptacja | 48,54 |
| 3. | Plac | 836,00 |

### 2. 1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

#### 2.1.4.1. Część rozbudowana - sala rehabilitacyjna z zapleczem.

Przewiduje się rozbudowę  SOSW o salę rehabilitacyjną wraz zapleczem dydaktycznym i sanitarnym, która połączona będzie z budynkiem szkolnym łącznikiem mieszczącym hall wejściowy do części rozbudowywanej oraz schody  prowadzące z poziomu przyziemia na piętro.  Poziom parteru i  piętra sali zrównany z odpowiednimi poziomami  korytarzy budynku szkoły, umożliwiając komunikację między obu częściami z ominięciem barier architektonicznych .

Sala rehabilitacyjna o wymiarach 12 x 24 m  dostępna z korytarza wewnętrznego, stanowiącego trakt komunikacyjny wzdłuż którego zlokalizowane są pomieszczenia higieniczno-sanitarne, tj: szatnia chłopców i wc, szatnia dziewcząt i wc, wc dla osób niepełnosprawnych, natryski , pokój trenera z węzłem sanitarnym i magazyn sprzętu sportowego. Klatka schodowa w łączniku prowadzi na poziom piętra, gdzie korytarz  stanowi galerię widokową na salę, umożliwiając obserwację odbywających się meczy zajęć i okolicznościowych uroczystości.  Dodatkowo na poziomie piętra zlokalizowane są: sala komputerowa na 10 stanowisk, sala multimedialna dla 16 osób, sala dydaktyczna wielofunkcyjna, umożliwiającą  m.in. rehabilitację indywidualną  z  uczniem, oraz  wc dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane także w poziomie piętra, ułatwiając korzystanie z niej bez pokonywania kondygnacji.

Wymiary projektowanej sali rehabilitacyjnej, tj. 12 x 24 m , pozwalają na grę w siatkówkę, zaś po zdemontowaniu słupków pod siatkę odbywać się tu mogą wszelkie zajęcia rozwijające aktywność fizyczną uczniów. Dodatkowo przewiduje się możliwość podziału pomieszczenia na dwa pomieszczenia umożliwiające niezależne zajęcia,  za pomocą kotary – parawanu podwieszanego do konstrukcji sufitu lub montowanego w ścianie .

W poziomie piętra przewiduje się trzy pomieszczenia , spełniające istotne funkcje;

- SALA KOMPUTEROWA – komputery szkolne , mimo konserwacji , wolno pracują, zawieszają się i niespodziewanie wyłączają, co utrudnia korzystanie z zasobów Internetu oraz programów edukacyjnych. W nowej sali komputerowej przewiduje się zatem 10 stanowisk komputerowych, zgodnie z wykazem opisanym w punkcie 2.1.5.5. Użytkowany przez uczniów sprzęt przyczyni się do większej aktywności uczniów na lekcjach oraz prowadzenia zajęć w sposób bardziej nowoczesny.

- SALA MULTIMEDIALNA – przewidziana dla 16 osób. Wyposażona w tablicę interaktywną i rzutnik multimedialny , przeznaczona do zajęć dydaktycznych  dla uczniów oraz szkolenia Rady Pedagogicznej.

- SALA DYDAKTYCZNA WIELOFUNKCYJNA –  wychowankami SOSW  są dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym , zespołem Downa, autyzmem oraz wieloma sprzężeniami. Każde z tych dzieci ma inne potrzeby i możliwości psychoruchowe. W związku z tym działania rehabilitacyjne ukierunkowane są  na indywidualne działania względem każdego dziecka, usprawniające je  w zakresie ruchowym, oraz umożliwiające porozumiewanie się z otoczeniem werbalnie lub pozawerbalnie. Sala wielofunkcyjna przeznaczona jest min. do rehabilitacji  indywidualnej -  jako wydzielone pomieszczenie zapewniające komfort i pewną intymność podczas ćwiczeń.

Projektowana rozbudowa stanowi wydzieloną  strefę pożarową i jest budynkiem niskim, kategoria zagrożenia ludzi ZL III, klasa odporności pożarowej „D”. Szczegółowy opis warunków ochrony przeciwpożarowej na etapie wykonania projektu budowlanego.

#### 2.1.4.2. Pomieszczenie  sali audiowizualnej  „świat” -adaptacja  pomieszczenia salki gimnastycznej w budynku szkolnym.

Uczniowie SOSW mają możliwość poznania zachodzących wokół zjawisk i uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-poznawczych  w sali audiowizualnej „ŚWIAT”, której wyposażenie przedstawiano w punkcie  2.1.5.4.  Zajęcia w sali audiowizualnej pomocne są w podnoszeniu poziomu wiadomości i umiejętności uczniów, rozwijając ich zainteresowania.

Istniejącą w części szkolnej salkę gimnastyczna adaptuje się na potrzeby sali audiowizualnej.  W tym celu należy wykonać demontaż istniejących urządzeń gimnastycznych i wykonać prace remontowe, nie ingerując w system konstrukcyjny.

Opis elementów wykończeniowych sali audiowizualnej

- podłogi i posadzki – likwidacja istniejącej posadzki, wykonanie nowej posadzki z PCV , np. typu  „TARKETT”  na warstwie wyrównawczej,

- tynki – uzupełnienie ubytków tynkiem zwykłym kat. IV , malowanie trzykrotne farbami   emulsyjnymi w kolorach pastelowych,

- okładziny – brak stolarka  okienna  istniejąca ,

- urządzenia -  system podwieszania do istniejącego stropu zgodnie z dokumentacja techniczną dostawcy urządzeń.

#### 2.1.4.3.  Plac wewnętrzny

Obecnie teren posesji  zabudowany jest zespołem budynków tworzących SOSW, wejście główne do obiektu  i  wjazd na posesję od ul. Drzymały , przebiegającej wzdłuż wschodniej granicy posesji. Teren płaski, ogrodzony. Wjazd istniejący prowadzi do placu gospodarczego oraz postojowego dla samochodów osobowych i busów. W wyniku rozbudowy budynku szkolnego likwiduje się istniejący wjazd  z ul. Drzymały, projektując nowy od strony północnej, z ul. Brzozowej, eliminując przejazd przez działki pośrednie. Przewiduje się nowy plac postojowy wzdłuż północnej granicy posesji. W części sąsiadującej z powstałą salą rehabilitacyjną przewiduje się miejsce postojowe dla trzech busów , połączone bezpośrednio z chodnikiem prowadzącym do windy oraz wejścia głównego  do budynku szkoły. Nie przewiduje się wycinki zieleni wysokiej porastającej posesję. Należy wykonać utwardzoną nawierzchnię  z kostki brukowej na powierzchni placu postojowego /gr. 8 cm/oraz nowych chodników /gr.6 cm/ na podbudowach z kruszywa łamanego zgodnie ze sztuka budowlaną, biegnących wzdłuż placu i ul. Drzymały. Projektowana rozbudowa nie koliduje z przebiegiem sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

#### 2.1.4.4. Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Istniejący budynek SOSW przystosowano dla potrzeb osób niepełno sprawnych, stosując otwory drzwiowe o szerokości minimum 90 cm, przystosowując sanitariaty do wymogów ON.  W roku 2012 wykonano windę o odpowiednich gabarytach dla uczniów poruszających się na wózkach. Projektowana rozbudowa przewiduje połączenie  z częścią istniejącą szkoły korytarzami na zrównanych  poziomach, dostęp do istniejącej windy umożliwiający dostanie się z parteru na piętro części rozbudowanej; stosuje się  otwory drzwiowe o szerokości min. 90 cm,  sanitariaty o gabarytach i wyposażeniu dostosowanym do wymogów ON.

#### 2.1.4.5. Forma architektoniczna

Bryłę  SOSW stanowi zespół dwóch budynków o rzucie wydłużonego prostokąta, połączonych łącznikiem. Obiekt powstał w latach  sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku , służąc początkowo jako hotel robotniczy. Obecnie znajduje się tu szkoła  oraz internat, zaś dobudowana w okresie późniejszym część obejmuje stołówkę z zapleczem. Projektowana rozbudowa połączona będzie  z budynkiem głównym zlokalizowanym  na posesji wzdłuż ulicy Drzymały, w kierunku północnym, z utrzymaniem linii zabudowy. Będzie to obiekt jednokondygnacyjny w części sali rehabilitacyjnej oraz dwukondygnacyjny w części zapleczowej.

Ze względu na zapis planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławski, uchwalonego uchwałą RM nr XXXII/254/97 i brzmiącego „charakter projektowanej zabudowy winien harmonizować z zainwestowaniem istniejącym” /rozdz. 2, $5,p.5/ przewiduje się przekrycie sali dachem dwuspadowym w dwu kierunkach z osią pokrywającą się z osią podłużną sali oraz dłuższą połacią przekrywającą część zapleczową z attykami, kontynuując sposób przekrycia i wyraz architektoniczny zespołu budynków istniejących ośrodka.

Klatka schodowa wraz z hallem stanowić będą  łącznik między istniejącą i nową częścią. SOSW po kolejnych rozbudowach, remontach i adaptacjach oraz dobudowie windy dla osób niepełnosprawnych nie wymaga pilnych prac budowlanych, fasada posiada nową dynamiczna kolorystykę, do której należy nawiązać projektując rozbudowę o salę rehabilitacyjną.

#### 2.1.4.6.  Dane budowlane:

Nie ingeruje się w istniejący system konstrukcyjny budynku szkoły. Istniejącą od strony północnej budynku szkoły klatkę schodową należy rozebrać, w jej miejscu zaś zrealizować nowy łącznik z klatką schodową i hallem wejściowym do sali rehabilitacyjnej.

Konstrukcja budynku – winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru, przepisami technicznymi i normami. Wymagana jakość konstrukcji powinien zapewnić wykonawca poprzez stosowanie właściwych materiałów , metod wytwarzania oraz nadzoru technicznego i kontroli.

Opis poszczególnych elementów konstrukcyjnych:

a) fundamenty i ściany fundamentowe – żelbetowe monolityczne w warstwie

gruntów nośnych,

b) ściany nośne zewnętrzne –  murowane z betonu komórkowego gr. 30 cm  ,

c) ściany wewnętrzne  - murowane z betonu komórkowego gr. 24 cm  ,

d) więźba dachowa – nad salą rehabilitacyjną: dźwigary drewniane z drewna

klejonego , płatwie drewniane wsparte na dźwigarach ; nad pozostałą częścią

budynku: więźba krokwiowo-płatwiowa,

e) stropy –  prefabrykowane typu Teriva  oparte na ścianach murowanych poprzez

wieńce żelbetowe,

f) słupy i rdzenie – w ścianach zewnętrznych żelbetowe zakotwione monolitycznie

w fundamentach i podparte  poprzez wieńce żelbetowe,

g) schody –   żelbetowe monolityczne,

h) nadproża –  żelbetowe prefabrykowane,

i)  wieńce – żelbetowe opasujące stropy, a także wieńce pośrednie  oraz wyższe w

ścianach  sali rehabilitacyjnej.

Rozbiórka klatki schodowej :

Dobudowana do budynku  szkoły od strony północnej klatka schodowa zamknięta przeznaczona jest do rozbiórki.

Pow. zabudowy  -  18,00 m²

Wysokość            -  12,00 m.

Obiekt przeznaczony do likwidacji to klatka schodowa żelbetowa, stanowiąca dobudowę  do budynku , znajdująca się w złym stanie technicznym oraz nie spełniająca wymogów prawa budowlanego.

Przystępując do rozbiórki należy odłączyć obiekt od instalacji elektrycznej, następnie rozebrać dach oraz  elementy spoczników i biegów wraz z murowanymi ścianami zewnętrznymi.

Materiały pozyskane z rozbiórki należy  przewieźć  na miejscowe złomowisko gruzu zaś elementy drewniane przeznaczone są do dalszego wykorzystania w pracach budowlanych lub przewiezione będą na składowisko odpadów budowlanych.

Opis elementów wykończeniowych

- ścianki działowe – z elementów drobnowymiarowych   gr. 6 i 12 cm  ,

- kotara – prowadnica z linki stalowej umieszczona miedzy ścianami podłużnymi Sali celem jej podziału na dwie części i montowana w naprzeciwległych słupach  występujących w ścianach,

- podłogi i posadzki – płytki ceramiczne antypoślizgowe w pomieszczeniach szatni, natrysków i sanitariatów;  sala rehabilitacyjna: podłoga z desek posadzkowych typu „TARKETT” na podwójnym legarowaniu , podłoże wyłożone folią polietylenową, przestrzeń podpodłogowa wentylowana poprzez podłogowe przyścienne listwy wentylacyjne: pozostałe pomieszczenia  w tym sala audiowizualna w budynku szkolnym
 – posadzka  z PCV typu „TARKETT” ,

- przekrycie dachowe – płyta warstwowa OSB pokryta gontem bitumicznym,

e)  tynki – wewnętrzne ścian : zwykłe kat. IV, zatarte gładzią gipsową

zewnętrzne:  tynki strukturalne zewnętrzne  malowane  w kolorach żółtym

i czerwonym; w korytarzach sufity podwieszone gips.-kartonowe do

prowadzenia instalacji na ruszcie stalowym,  okładziny –  w  pomieszczeniach szatni,

natrysków i  sanitariatów  - płytki ceramiczne ścienne do pełnej wysokości,

f)  izolacje przeciwwilgociowe:

-   pionowe: na ławach fundamentowych – 2 x papa na lepiku na gorąco;

izolacja na posadzce przyziemia -  papa termozgrzewalna ,

- strop poddasza izolowany od wewnątrz folią paroszczelną, od zewnątrz folią paroprzepuszczalną,

- izolacje termiczne –  posadzki  : styropian  twardy grubości 10 cm,

ściany – styropian g.r 20 cm ; strop poddasza izolowany wełną  mineralną  gr. 20 cm.

W części nad salą rehabilitacyjną  ocieplenie z  wełny mineralnej gr. 20 cm ,

montowane  na suficie podwieszonym mocowanym do konstrukcji dachu,

h)  stolarka  okienna aluminiowa  ,

i)   parapety – wewnętrzne z pcv,  zewnętrzne  aluminiowe,

j)   malowanie pomieszczeń – farby emulsyjne malowane trzykrotnie w

kolorach   pastelowych,

k)   balustrady korytarz a- galerii na poziomie piętra – stalowe o wysokości 1,1 m.

#### 2.1.4.7. Rozwiązanie zasadniczych elementów wyposażenia instalacyjnego i ich powiązanie  z sieciami  zewnętrznymi

Projektowana rozbudowa wyposażona będzie we wszystkie instalacje wewnętrzne, niezbędne do jej funkcjonowania. Poszczególne instalacje podłączone będą do instalacji wewnętrznych budynku istniejącej szkoły,  nie wpłyną na zwiększenie poboru mediów  zaopatrujących SOSW.

KANALIZACJA SANITARNA

- Instalacja kanalizacji

Instalację wykonać oddzielnie dla nowego obiektu i wyprowadzić odrębne przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej. Instalację wykonać z rur PCV o średnicach określonych w projekcie budowlanym. Wyposażenie sanitariatów – patrz punkt  2.2.2. Wykaz pomieszczeń remontowanych z określeniem standardu modernizacji i wyposażenia

- Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Ścieki z obiektu będą odprowadzone poprzez przyłącze do  zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej D 250 mm, zlokalizowanej w ul. Polnej. Średnica przyłącza D200 mm, rury PCV, studzienki rewizyjne i sposób włączenia – zostaną określone w Warunkach Technicznych przyłącza, wydanych przez właściciela(eksploatatora)  sieci zewnętrznej.

KANALIZACJA DESZCZOWA

- Wody odpadowe z dachów będą odprowadzone poprzez rury spustowe i zewnętrzną sieć odwodnienia terenu  do kanalizacji deszczowej w ulicach Polnej i Drzymały. Z uwagi na kształt dachu wody opadowe będą odprowadzone na dwie strony obiektu. Szczegółowa lokalizacja rur spustowych i trasy poziomów sieci zewnętrznej będą określone na etapie opracowania projektu budowlanego.

- Wody odpadowe z dróg, placów, dojść pieszych będą odprowadzone poprzez wpusty uliczne, zlokalizowane w projekcie budowlanym cz. drogowej . Wpusty będą włączone do wspólnego przyłącza z wodami z odwodnienia dachu.

INSTALACJA WODY  ZIMNEJ

- Instalacja wody zimnej obiektu będzie zasilana odrębną gałęzią wyprowadzoną z węzła wodomierzowego w obiekcie nr2. Funkcje nowego obiektu nie wpłyną na maksymalne godzinowe zużycie wody, tym samym nie przewiduje się wymiany istniejącego węzła wodomierzowego. Trasa i średnice przewodów  wody zimnej będą określone w projekcie budowlanym.

INSTALACJA P.POŻ.

- Instalację wody do celów p.poż należy również wyprowadzić odrębną gałęzią z węzła wodomierzowego przewodami stalowymi. Instalację wyposażyć w hydranty Φ32mm, wyposażone w węże płaskie, w miejscach wskazanych przez Rzeczoznawcę ds. ochrony p.poż. Szczegóły instalacji będą określone w projekcie budowlanym.

INSTALACJA WODY CIEPŁEJ

- Źródłem ciepłej wody w istniejących obiektach są dwa zasobniki o pojemności 1000 litrów każdy. Ciepła woda jest przygotowywana w kotłowni wbudowanej, poprzez wymiennik zasilany wodą kotłową. Nie przewiduje się wzrostu maksymalnego zapotrzebowania ciepłej wody, tym samym nie przewiduje się rozbudowy źródła ciepłej wody. Doprowadzenie ciepłej wody do nowego obiektu zostanie wykonane jako odrębna gałąź , z własną cyrkulacją. Na wejściu instalacji do obiektu , ze względów bezpieczeństwa, należy zainstalować centralny regulator temperatury podawanej do punktów czerpalnych(mieszacz).

INSTALACJA C.O. I WENTYLACJI

- Instalacja c.o.

Źródłem ciepła dla istniejących obiektów jest kotłownia wbudowana , wyposażona w dwa kotły deDietrich o mocy 115 kW każdy. Szacunkowa moc, niezbędna dla ogrzania obiektu i zapewnienia wentylacji  , wynosi ca 60 kW.  Przyjęto, że ogrzewanie nowego obiektu będzie realizowane poprzez:

Klasyczną instalację c.o. dwururową, wyposażoną w grzejniki płytowe z elementami konwekcyjnymi
 – pomieszczenia W.C., szatnie, natryski i inne pomieszczenia pomocnicze Temperatura czynnika grzewczego – 55/35oC. Można rozważyć wykonanie w natryskach  instalacji kombinowanej, z wykorzystaniem ogrzewania podłogowego.

Klasyczną instalację c.o. dwururową, wyposażoną w grzejniki płytowe z elementami konwekcyjnymi
 - pomieszczenia pracowni komputerowej. Temperatura czynnika grzewczego – 55/35oC.

Ogrzewanie powietrzne (nadmuchowe)  - sala gimnastyczna. Ideą ogrzewania nadmuchowego jest bezpośrednie podgrzewanie powietrza a następnie rozprowadzenie go poprzez system kanałów i nawiewników .

Aby zapewnić możliwość sterowania ilością czynnika grzewczego do pomieszczeń zgrupowanych  jak wyżej, należy wykonać wspólne zasilanie wodą grzewczą o stałym parametrze z kotłowni dla całego obiektu zakończone skrzynką  rozdzielczą wyposażoną w zawory mieszające i pompy obiegowe, sterowane regulatorami   temperatury z pomieszczeń.

Szczegóły instalacji będą określone w projekcie budowlanym.

INSTALACJA WENTYLACJI

Wentylację pomieszczeń należy wykonać dla następujących założeń:

- 2- krotną wymianę powietrza na sali gimnastycznej,

- 50m3 /h na 1miskę ustępową i

- 25m3 /h na pisuar w pomieszczeniach WC

- co najmniej 30m3 /h powietrza świeżego dla jednej osoby w pomieszczeniach pracowni komputerowej

Wentylacje w sali gimnastycznej zapewniać będzie układ nawiewno – wywiewny z odzyskiem ciepła na wymienniku krzyżowym N, W.  Układ składa się z centrali nawiewno-wywiewnej z sekcjami:

- nawiew: -filtr -wymiennik krzyżow

-nagrzewnica wodna – tw=55/35°C  ,tn= 22÷24°C

-wentylator nawiewny Vn=ca 3000m3/h -tłumik akustyczny kanałowy.

-wywiew: -tłumik akustyczny kanałowy

-filtr klasy EU4, -wentylator wywiewny Vw=ca3000m3/h

Centrala zostanie  bądź podwieszona do konstrukcji dachu bądź umieszczona na dachu. W zimie i okresach przejściowych powietrze świeże o temperaturze zewnętrznej ogrzewane będzie do temperatury nawiewu a następnie nawiewane do sali gimnastycznej. W okresie letnim powietrze świeże o temperaturze zewnętrznej będzie tylko filtrowane a następnie nawiewane do pomieszczenia sali. Czerpnia zlokalizowana od strony wschodniej obiektu, wyrzutnia  - od strony północnej.

Pomieszczenia sanitarne będą posiadały niezależną instalację wentylacji mechanicznej wyciągowej realizowanej przez wentylator kanałowy uruchamiany włącznikiem światła w pomieszczeniach 2 -9 oraz wyłączany poprzez opóźniacz czasowy po wyłączeniu oświetlenia. Minimalne ilości powietrza usuwanego wynoszą:

• dla pojedynczej miski ustępowej: min. 50 m3 /h

• dla pojedynczego pisuaru: min. 25 m3 /h

• dla pojedynczego natrysku : min. 5

Wentylacje w Pracowni Komputerowej zapewniać będzie układ nawiewno – wywiewny N, W.  Układ składa się z centrali nawiewno-wywiewnej z sekcjami:

- nawiew: -filtr  -nagrzewnica wodna – tw=55/35°C  ,tn= 20°C -wentylator nawiewny Vn=ca 450m3/h -tłumik akustyczny kanałowy.

-wywiew: -tłumik akustyczny kanałowy -filtr klasy EU4, -wentylator wywiewny Vw=ca450m3/h Centrala zostanie  podwieszona do konstrukcji dachu ponad pomieszczeniem Pracowni. W zimie i okresach przejściowych powietrze świeże o temperaturze zewnętrznej ogrzewane będzie do temperatury nawiewu a następnie nawiewane do Pracowni. W okresie letnim powietrze świeże o temperaturze zewnętrznej będzie tylko filtrowane a następnie nawiewane do pomieszczenia Pracowni . Chłodzenie pomieszczenia w okresie letnim będzie realizowane poprzez klimatyzatory ścienne typu Split.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE –

-  Zasilanie elektryczne - wewnętrzna linia zasilająca WLZ

Obecna wartość mocy przyłączeniowej wynosi 38 kW, zabezpieczenie główne przedlicznikowe   wynosi 3x68A. Projektowany remont i rozbudowa instalacji elektrycznej nie wymaga zwiększenia mocy przyłączeniowej. Lokalizacja rozdzielnicy głównej budynku „RG” i układu pomiarowego pozostaje bez zmian – na zewnątrz budynku  przy wejściu głównym.

-  Rozdzielnica główna RG

Z rozdzielnicy RG wyprowadzić obwody zasilania poszczególnych rozdzielnic obiektowych. Przewidzieć oddzielenie obwodów odbiorczych pomieszczeń SOSW oraz sali rehabilitacyjnej, choć nie przewiduje się oddzielnych układów pomiarowych zużycia energii elektrycznej pozostawiając  rozliczenia  w/g dotychczasowych zasad.

- Rozdzielnice obiektowe

Rozdzielnice obiektowe zaprojektowano w oparciu o prefabrykaty wykonane w  klasie ochronności IP20 z drzwiczkami metalowymi zamykanymi na zamek otwierany tym samym kluczem. W rozdzielnicach znajdują się zabezpieczenia obwodów odbiorczych gniazd ogólnego przeznaczenia, gniazd zasilających urządzenia komputerowe, oświetlenia ogólnego. W rozdzielnicach zabudować ochronniki przeciwprzepięciowe typu B+C. Zasilanie rozdzielnic obiektowych przewidziano z rozdzielnicy głównej.

- Rozdzielnice sal dydaktycznych SRSD

Rozdzielnice sal dydaktycznych  są jednakowe   z wyjątkiem sali multimedialnej. Wykonać je należy jako natynkowe i wyposażyć zgodnie ze schematami ideowymi zawartym w projekcie technicznym .

W rozdzielnicach  SRSD  znajdują  się  zabezpieczenia obwodów odbiorczych oświetlenia, gniazd ogólnego użytku, gniazd obwodów komputerowych oraz  ochrona przepięciowa typu "D" i przeciwporażeniowa realizowana za pomocą wyłącznika różnicowo-prądowego o prądzie różnicowym 30mA.

- Trasy kablowe

Do prowadzenia okablowania odbiorczej instalacji elektrycznej stosować przewody płaskie typu YDYp3*1,5mm2 oraz YDYp3*2,5mm2 układane w salach dydaktycznych pod tynkiem a w korytarzach w stalowych korytkach kablowych . Korytka te zostaną zabudowane płytami kartonowo-gipsowymi na wykonanym  wcześniej na styku ściany i sufitu  ruszcie ze stalowych profili. Przewiduje się montaż w projektowanej zabudowie co 10m drzwiczek wziernikowych z białego pcv umożliwiających w przyszłości przeprowadzenie zmian w instalacji bez konieczności wykonywania bruzd  w ścianach budynku. Wewnętrzne linie zasilające do poszczególnych tablic obiektowych prowadzić w istniejącym na poziomie parteru kanale kablowym oraz w projektowanych korytach instalacyjnych. Projektuje się dwupoziomowe ułożenie koryt kablowych tak , aby oddzielnie prowadzone było oprzewodowanie obwodów nN i przewodów kabelkowych teleinformatycznych.

- Instalacja oświetlenia ogólnego

Wszystkie pomieszczenia danej kondygnacji oświetlone będą oprawami oświetleniowymi świetlówkowymi z zapłonem elektronicznym montowanymi nastropowo.  Oświetlenie ogólne komunikacji zasilane będzie z poszczególnych etażowych rozdzielnic obiektowych i załączane lokalnie. Instalacja oświetleniowa wykonana będzie pod tynkiem.  Stosować w obwodach oświetleniowych przewody typu YDYp3xl,5mm2 a w obwodach gniazd wtyczkowych YDYp3*2,5mm2.  Łączenie przewodów i odgałęzień wykonywać w pogłębianych puszkach podtynkowych łączników i gniazd wtyczkowych. Wyłączniki oświetlenia montować na wysokości 140 cm a gniazda wtyczkowe 40cm od poziomu posadzki . Stosować oprawy z kompensacją mocy biernej. Wszystkie oprawy oświetleniowe montowane winny być  za pomocą dedykowanych dla nich uchwytów zamawianych u producenta opraw.

-   Instalacja oświetlenia awaryjnego

Wszystkie drogi komunikacyjne (korytarze , hol , klatka schodowa)  wyposażone zostaną w oprawy oświetlenia awaryjnego z ledowymi źródłami światła. Oświetlenie to zasilane będzie z rozdzielnicy RG, w której przewiduje się zamontowanie układu kontroli napięcia zasilającego i zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych tegoż oświetlenia. Oprzewodowanie obwodów oświetlenia awaryjnego wykonać przewodami kabelkowymi YDY4*1,5mm2 a oprawy  wyposażyć w moduły awaryjne 3 godzinne.

- Instalacje rzutników multimedialnych w salach audiowizualnej i multimedialnej.

Dla transmisji wizji oraz fonii przewidziano ułożenie kabli HDMI oraz VGA. Na ścianie w odległości ok 0,2m od podstawy konstrukcji wysięgnika należy zabudować we wszystkich salach lekcyjnych gniazdo 230V, gniazdo HDMI oraz gniazdo VGA.

Przewody do rzutnika mocować do wysięgnika.

Przy biurku nauczycielskim pod parapetem okiennym zabudować gniazda przyłączeniowe HDMI, VGA, telefoniczne RJ29 wraz z komputerowym RJ45

i dedykowane mu 2 gniazda 230V "DATA".

- Instalacja dzwonkowa

Szkoła wyposażona jest w instalację dzwonkową sterowaną zegarem programowanym zlokalizowanym w portierni. Przewiduje się wykorzystanie istniejącego programatora i dzwonków. Oprzewodowanie wykonać nowe przewodem YDYp3*1,5mm2 układając je w projektowanych metalowych korytkach kablowych. Dzwonki montować do projektowanej zabudowy koryt kablowych.

-  Ochrona od porażeń elektrycznych

Budynek zasilany jest z sieci pracującej w układzie TN-C. Rozdział przewodu PEN na PE i N wykonać na uziemionym zacisku w rozdzielnicy RG. Wartość rezystancji uziemienia tego punktu Ru < 5. Samoczynne wyłączenie zasilania realizowane jest przez wkładki bezpiecznikowe zabudowane w rozdzielnicy RG. Jako uzupełniający środek ochrony przed dotykiem bezpośrednim zastosować zostały wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 30mA.  Należy przez pomiary sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń oraz rezystancji izolacji instalacji poszczególnych obwodów.

- Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi  zapewniają ochronniki zainstalowane w rozdzielnicy RG i dodatkowo w poszczególnych rozdzielnicach obiektowych , w których zainstalować należy ochronniki stopnia "B+C".

Ochronniki stopnia "D" zastosować dla obwodów odbiorczych w salach dydaktycznych zasilanych ze skrzynek SRSD z uwagi na instalację gniazd zasilających urządzenia elektroniczne i aparaturę czułą na przepięcia.

- Instalacja  telefoniczna i komputerowa.

Instalację komputerową wykonać promieniowo prowadząc od serwera szkolnego przewodem FTP4*2*0,5mm2 kat.6 do gniazda RJ45+RJ29 zamontowanego w rejonie biurka nauczyciela na ścianie pod parapetem okiennym. Każdemu gniazdu RJ45 (komputerowemu) przypisane są dwa gniazda 230V "DATA", które mają oddzielne zabezpieczenie zwarciowe w skrzynce rozdzielczej Sali dydaktycznej (SRSD) i służą wyłącznie do podłączenia urządzeń komputerowych. Przewody FTP prowadzić wzdłuż korytarzy w projektowanym stalowym korycie instalacyjnym dedykowanym dla instalacji teleinformatycznych.

W salach  multimedialnych instalację komputerową wykonać w dwudzielnych korytach instalacyjnych pcv w których oprócz stosownego oprzewodowania zamontować należy gniazda telefoniczno-komputerowe i przypisane im gniazda wtyczkowe 230V „DATA”.

- Instalacja odgromowa

Budynek szkolny posiada instalację odgromową która podczas prac remontowych winna być sprawdzona, a zauważone usterki usunięte. Część rozbudowywaną należy wyposażyć w instalację odgromową zgodnie z normą, zaś sprawdzenie instalacji powinno zostać potwierdzone pomiarami rezystancji uziemienia złącz kontrolnych i ciągłością przewodów uziemiających.

### 2.1.5. Funkcje i powierzchnie użytkowe pomieszczeń

#### 2.1.5.1. Budynek  sali rehabilitacyjnej

| Kondygnacja | Nr | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia /m²/ |
| --- | --- | --- | --- |
| parter | 1 | Sala rehabilitacyjna | 288,00 |
|  | 2 | Szatnia chłopców | 18,00 |
|  | 3 | Wc męskie | 6,50 |
|  | 4 | Wc damskie | 6,50 |
|  | 5 | natryski | 22,00 |
|  | 6 | Wc dla osób niepełnosprawnych | 7,00 |
|  | 7 | Szatnia dla dziewcząt | 16,6 |
|  | 8 | wc | 4,50 |
|  | 9 | Pokój trenera | 20,00 |
|  | 10 | Magazyn sprzętu technicznego | 30,00 |
|  | 11 | Korytarz | 46,00 |
|  |  |  | RAZEM: 462,50 |
| piętro | 12 | Sala komputerowa | 24,90 |
|  | 13 | Sala multimedialna | 40,50 |
|  | 14 | Sala wielofunkcyjna – do zajęć matematyczno-przyrodniczych | 67,50 |
|  | 15 | Korytarz - galeria | 57,60 |
|  | 16 | Wc dla osób niepełnosprawnych | 7,00 |
|  |  |  | RAZEM: 197,50 |
|  | 17 | Sala audiowizualna – sala doświadczania świata | 48,54 /pow. istn./ |

ogółem: 660,00 – POWIERZCHNIA NOWA /rozbudowa/

48,54 – POWIERZCHNIA ISTNIEJĄCA

SUMA POWIERZCHNI NOWEJ I ISTNIEJACEJ: 749,34

#### 2.1.5.2. Wskaźniki powierzchniowo - kubaturowe:

| Rodzaj | Symbol | Wielkość /m²/ |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa | PU | 432,50 |
| Powierzchnia techniczna | PT | 30,00 |
| Powierzchnia ruchu | PR | 103,60 |
| Powierzchnia netto | PN | 708,54 |
| Powierzchnia całkowita wszystkich kondygnacji | PB | 749,34 |
| Powierzchnia zabudowy | PZ | 544,40 |
| Stosunek PR/PN |  | 0,15 |

#### 2.1.5.3. Wyposażenie sali rehabilitacyjnej:

| Lp. | NAZWA SPRZĘTU | Szt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do fizykoterapii | 1 szt. |
| 2. | Duży sprzęt rehabilitacyjny – przyrządy rehabilitacyjne. Zestaw zawiera: Stół do rehabilitacji dzieci metodą Bobath, Zestaw do terapii metodą Neurac, Drabinki, Tor do nauki chodu, Schody do nauki chodu, Rower treningowy, Bieżnia, Lustro akrylowe. | 1 zestaw |
| 3. | Mały sprzęt rehabilitacyjny – przybory rehabilitacyjne. Zestaw zawiera: Materac, Piłki rehabilitacyjne, Wałki różnych wymiarów, Półwałki różnych wymiarów, Ciężarki. | 1 zestaw |
| 4. | Pozostałe wyposażenie. Zestaw zawiera: Drabinki, ławeczki gimnastyczne, drążek poziomy, bramki uniwersalne, piłki do gier zespołowych, piłki lekarskie, piłki gumowe, materace, skocznia i stojak do skoku wzwyż, kije do nordicwalking, Ringa, skakanki, stół i rakietki do tenisa stołowego, mała chusta animacyjna, zestaw Unihokeja, tuleje montażowe pod słupki do gry w siatkówkę, słupki, siatka | 1 zestaw |

2.1.5.4. Wyposażenie sali świat:

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Basen z podświetlanymi piłeczkami 200x200x60+4000 do piłeczek o średnicy 6 cm | szt | 1 |
| 2 | Wyspa światłowodowa | szt | 1 |
| 3 | Kolumna wodna 200 cm śr 20 cm( z zestawem kolorowych rybek) | szt | 1 |
| 4 | Zestaw światłowodowy 100 światłowodów x 250 cm z pilotem | szt | 1 |
| 5 | Aparat „Rozgwieżdżony Kosmos” (lub równoważny) | szt | 1 |
| 6 | Projektor z rotatorem | szt | 1 |
| 7 | Tarcze obrotowe do projektora | szt | 4 |
| 8 | Prysznic światłowodowy LED śr 60 cm (50 światłowodów x 250 cm) z pilotem | szt | 1 |
| 9 | Dywan światłowodowy (na podłogę) 180 x 120 cm | szt | 1 |
| 10 | Tapeta UV (rafa koralowa) z oświetleniem UV 5 mb | kpl | 1 |
| 11 | Lustra akrylowe nietłukące | mkw | 6 |
| 12 | Lampa wodna – zapachowa do aromaterapii z zestawem olejków eterycznych | kpl | 1 |
| 13 | Pufy relaksacyjne z granulatem śr. 140 cm | szt | 2 |
| 14 | Wibropodest 500 x 1500 x 200 mm | szt | 1 |
| 15 | Zestaw płyt z odgłosami natury (10szt) | kpl | 1 |
| 16 | Aparat do baniek mydlanych z płynem | szt | 1 |

#### 2.1.5.5. Wyposażenie pracowni komputerowej  - 10 zestawów z niezbędnym oprogramowaniem

- System operacyjny oraz oprogramowanie użytkowe z pakietem biurowym i oprogramowanie antywirusowe

- Monitor, w tym jeden monitor szerokoekranowy dla osoby niedowidzącej

- Procesor

- Pamięć RAM

- Dysk twardy

- Płyta główna z wbudowanym układem dźwiękowym i zintegrowaną kartą sieciową

- Karta graficzna zewnętrzna niezintegrowana

- Obudowa

- Zasilacz

- Klawiatura, 7 szt.: układ US-QWERTY, klawiatura z wydzieloną strefą klawiszy numerycznych;

- Klawiatura dla osób z problemami ruchowymi i słabowidzących, 3 szt.: klawiatura posiada standardowy układ ze 104 klawiszami, dodatkowo w górnym rzędzie klawiatury umieszczono 16 klawiszy specjalnych, które ułatwiają obsługę Internetu, odtwarzacza multimedialnego oraz ustawień dźwięku systemowego

- Napęd optyczny BLU-RAY REC

- Mysz, 7 sztuk myszy optycznej przewodowa z minimum dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)

- Trackball, 3 sztuki dla osoby niepełnosprawnej ruchowo, Możliwość dostosowania do osób lewo i praworęcznych, Wyposażenie w blokadę pozwalającą na stosowanie techniki „przeciągnij i upuść” bez przytrzymywania przycisku, Mysz wyposażona w minimum 3 przyciski.

Specjalne klawiatura i mysz przeznaczone będą dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo, mających trudności w przytrzymywaniu przycisku myszki i wybieraniu znaków z klawiatury. Dzięki nim  uczniowie z niepełnosprawnością ruchową zyskują większą swobodę w obsłudze komputera.

Laptopy 2 sztuki

- Ekran

- Procesor

- Dysk HDD

- Pamięć RAM

- Karta graficzna

- Napęd optyczny DVD-RW

- System operacyjny

Laptopy będą wykorzystywane podczas zajęć, które nie będą się odbywać w sali komputerowej, do prezentacji multimedialnych, wyszukiwania i korzystania z informacji z Internetu, korzystania z pakietu Office, korzystania z programów edukacyjnych dostępnych w sieci i z DVD-romów.

Tablica interaktywna

- Przekątna obrazu: 88"

- Wymiary robocze: 1653 x 1159 mm

- Podłączenie : USB lub podczerwień

Projektor multimedialny

- Technologia: 3LCD

- Obsługa 3D

Drukarka - urządzenie wielofunkcyjna

1 sztuka

- Technologia:

  - laserowa,

  - kolorowa

- Funkcje standardowe

  - kopiarka, drukarka sieciowa, skaner

- Format wydruku

  - A 3, A4, A5, A6, B5

- Drukowanie dwustronne

Drukarka będzie zainstalowana w pracowni komputerowej, będzie wykorzystywania przez uczniów podczas zajęć w pracowni do drukowania dokumentów oraz skanowania.

#### 2.1.5.6. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń podanych powierzchni:

- sala rehabilitacyjna z zapleczem: 10% podanych powierzchni

- sala audiowizualna: nie dotyczy - roboty będą wykonywane w pomieszczeniu

istniejącym.

## 2.2.Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

### 2.2.1. Zakres robót

Inwestycja obejmuje roboty budowlane, rozbiórkowe, roboty w zakresie wykończenia, wyposażenia budowlano - instalacyjnego, sanitarnego i elektrycznego, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, a także roboty modernizacyjne /sala audiowizualna w budynku istniejącej szkoły/ w zakresie wykończenia, wyposażenia i instalacji elektrycznych.

### 2.2.2. Wykaz pomieszczeń  z określeniem standardu wykończenia i wyposażenia  .

BUDYNEK DOBUDOWANY

| kondygnacja | Nr | Nazwa pomieszczenia | Powierz-chnia /m²/ | podłoga | ściany | meble |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| parter | 1 | Sala rehabilitacyjna | 288,00 | Deski posadzko-we typu TARKETT | tynk | Drabinki, ławeczki gimnastyczne, drążek poziomy, bramki uniwersalne, piłki do gier zespołowych, piłki lekarskie, piłki gumowe, materace, skocznia i stojak do skoku wzwyż, kije do nordicwalking, Ringa, skakanki, stół i rakietki do tenisa stołowego, mała chusta animacyjna, zestaw Unihokeja , tuleje montażowe pod słupki do gry w siatkówkę, słupki, siatka |
|  | 2 | Szatnia chłopców | 18,00 | Podłoga z PCV | tynk | Szafki ubraniowe, krzesła |
|  | 3 | wc | 6,50 | Płytki ceramiczne | tynk/płytki ceramiczne | umywalka, miska ustępowa, lustro, dozownik na mydło, suszarka do rąk |
|  | 4 | wc | 6,50 | Płytki ceramiczne | tynk/płytki ceramiczne | umywalka, miska ustępowa, lustro, dozownik na mydło, suszarka do rąk |
|  | 5 | natryski | 22,00 | Płytki ceramiczne | tynk/płytki ceramiczne r | dozownik na mydło, |
|  | 6 | Wc dla ON | 7,00 | płytki ceramiczne | tynk/płytki ceramiczne | wszystkie urządzenia przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych : umywalka, miska ustępowa, lustro, dozownik na mydło, suszarka do rąk, pochwyty ze stali nierdzewnej |
|  | 7 | Szatnia dla dziewcząt | 14,00 | Podłoga z PCV | tynk | Szafki ubraniowe, krzesła |
|  | 8 | wc | 4,50 | płytki ceramiczne | tynk/płytki ceramiczne | umywalka, miska ustępowa, lustro, dozownik na mydło, suszarka do rąk |
|  | 9 | Pokój trenera | 20,00 | płytki gresowe szare | tynk | Stół, krzesła, szafa zamykana, regały |
|  | 10 | mag. sprzętu sportowego | 30,00 | Podłoga z PCV | tynk | Regały na sprzęt |
|  | 11 | korytarz | 46,00 | Podłoga z PCV | tynk |  |
|  | 12 | Sala komputerowa | 24,90 | Podłoga z PCV | tynk | Stoliki - 7 szt., stoliki dla osób niepełno-sprawnych-3szt., ze skokową regulacją wysokości, krzesła obrotowe z regulowaną wysokością 10, stół pod drukarkę , stolik pod rzutnik multimedialny (przenośny) tablica interaktywna, projektor multimedialny |
|  | 13 | Sala multimedialna | 40,50 | Podłoga z PCV | tynk | stoliki ze skokową regulacją wysokości, krzesła obrotowe z regulowaną wysokością, stolik pod rzutnik multimedialny (przenośny), tablica interaktywna, projektor multimedialny |
|  | 14 | Sala dydaktyczna wielofunkcyjna | 67,50 | Podłoga z PCV | tynk | Zgodnie z p. 2.1.5.3. |
|  | 15 | korytarz | 52,00 | Podłoga z PCV | tynk |  |
|  | 16 | Toaleta dla osób niepełnosprawnych | 7,50 | płytki ceramiczne | Tynk/płytki ceramiczne | wszystkie urządzenia przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych : umywalka, miska ustępowa, lustro, dozownik na mydło, suszarka do rąk, pochwyty ze stali nierdzewnej, |
|  |  | RAZEM | 660,00 |  |  |  |
| SZKOŁA BUDYNEK GŁÓWNY – pomieszczenia remontowane | 1.H.01 | Sala audiowizualna ŚWIAT | 48,54 | Podłoga z PCV | tynk | Zgodnie z p.2.1.5.4. |
|  |  | RAZEM | 749,39 |  |  |  |

### 2.2.3.Orientacyjne zestawienie kosztów

| Lp. | Pozycje kosztów | Jednos-tka odniesienia | Ilość jednostek odniesie-nia | Cena jednostkowa w zł | Wartość w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | bez podatku VAT | Z podatkiem VAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. | Rozbudowa SOSW o salę rehabilitacyjną i dydaktyczne wraz z wyposażeniem | 2 260 657,50 | 2 780 608,72 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. | Roboty rozbiórkowe Wywiezienie gruzu z rozbiórki Opłata za składowanie odpadów Konstrukcja budynku wraz z wykończeniem wewnętrznym i zewnętrznym Instalacje i urządzenia techniczne Wyposażenie sali rehabilitacyjnej: - aparat do fizykoterapii – 1 szt. - stół do rehabilitacji – 1 szt. - zestaw do terapii metodą Neurac -1 szt. - drabinki 2 szt. - tor do nauki chodu – 1 szt. - schody do nauki chodu – 1 szt. - materac – 3 szt. - piłki rehabilitacyjne – 2 szt. - wałki różnych wymiarów – 1 kpl. - półwałki różnych wymiarów – 1 kpl. - bieżnia – 1 szt. - rower treningowy – 1 szt. - ciężarki – 1 kpl. - lustro akrylowe – 1 szt. - Drabinki, ławeczki gimnastyczne, drążek poziomy, bramki uniwersalne, piłki do gier zespołowych, piłki lekarskie, piłki gumowe, materace, skocznia i stojak do skoku wzwyż, kije do nordicwalking, Ringa, skakanki, stół i rakietki do tenisa stołowego, mała chusta animacyjna, zestaw Unihokeja, tuleje montażowe pod słupki do gry w siatkówkę, słupki, siatka. Meble będące wyposażeniem dla 3 sal dydaktycznych – sali komputerowej, multimedialnej i dydaktycznej – wielofunkcyjnej Meble i wyposażenie do szatni dziewcząt i chłopców Meble do pokoju trenerów/ rehabilitantów Wyposażenie magazynku na sprzęt rehabilitacyjny i sportowy Dokumentacja projektowa | m 3 k.b. m 3 Mg kpl. m2p.u. zestaw zestaw zestaw zestaw zestaw zestaw | 216 20 32 1 660 1 3 2 1 1 1 | 26 74 30 1 253 042,17 1 310 32 520,32 8 130,08 3 252,03 4 878,05 1 626,02 65 040,64 | 5 616,00 1 480,00 960,00 1 253 042,17 864 600,00 32 520,32 24 390,24 6 504,06 4 878,05 1 626,02 65 040,64 | 6 907,68 1 820,40 1 180,80 1 541 241,84 1 063 458,00 40 000,00 30 000,00 8 000,00 6 000,00 2 000,00 80 000,00 |
| B. | Utworzenie sali doświadczenia świata wraz z wyposażeniem | 40 650,41 | 50 000,00 |
|  | Adaptacja salki gimnastycznej w budynku głównym Wyposażenie: - basen z podświetlanymi piłeczkami 200x200x60+4000 piłeczek o średnicy 6 cm – 1 szt. - wyspa światłowodowa – 1 szt. - kolumna wodna 200 cm śr 20 cm (z zestawem kolorowych rybek) - zestaw światłowodowy 100 światłowodów x 250 cm z pilotem – 1 szt. - aparat „Rozgwieżdżony Kosmos” lub równoważny projektor z rotatorem – 1 szt. - tarcze obrotowe do projektora – 4 szt. - prysznic światłowodowy LED śr 60 cm (50 światłowodów x 250 cm) z pilotem – 1 szt. - dywan światłowodowy (na podłogę) 180x120 cm – 1 szt. - tapeta UV (rafa koralowa) z oświetleniem UV 5 mb – 1 kpl. - lustra akrylowe nietłukące – 6 szt. - lampa wodna – zapachowa do aromaterapii z zestawem olejków eterycznych – 1 kpl. - pufy relaksacyjne z granulatem śr. 140 cm – 2 szt. - wibropodest 500x1500x200 mm – 1 szt. - zestaw płyt z odgłosami natury (10szt) – 1 kpl. - aparat do baniek mydlanych z płynem – 1 szt. | kpl. | 1 | 40 650,41 | 40 650,41 | 50 000,00 |
| C. | Plac wewnętrzny | 188 936,00 | 232 391,28 |
| 1. | Nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej (miejsca postojowe + chodnik) | m2 | 836 | 226 | 188 936,00 | 232 391,28 |

## 2.3. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

### 2.3.1.Przedmiot i zakres prac projektowych i robót budowlanych do wykonania w ramach zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest  budowa sali rehabilitacyjnej  z salami dydaktycznymi dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich , przy ul. Drzymały 13, w zakresie ilościowym, określonym w punkcie 2.1. i jakościowym , określonym w punkcie 2.2.

### 2.3.2. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych.

Roboty będą prowadzone zgodnie z dokumentacją, harmonogramem robót, przepisami Prawa Budowlanego i pozostałych aktów prawnych i Norm, wymienionych w punkcie 4 niniejszego programu.

### 2.3.3. Organizacja robót budowlanych.

Przy budowie, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów budowlanych należy stosować się  do unormowań zwartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118, z późn. zmianami) w aktualnie obowiązującej wersji.

Harmonogram robót

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca powinien opracować:

- harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak również metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i pomocnicze,

- założenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy uwzględnić:

- warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających do siebie lub położonych jeden nad drugim , w celu zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom i możliwości powstawania przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na tych odcinkach,

- warunki zapobiegające potrzebie wykonywania zmian w elementach lub częściach obiektu już wykonanego przy późniejszym wykonywaniu dalszych robót,

- potrzebę zastosowania środków ochronnych  przy wykonywaniu robót , przy których bezpieczeństwo pracowników i innych osób byłoby zagrożone.

Wprowadzenie na budowę

Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowane spisaniem protokołu.

Przy przekazaniu terenu Zleceniodawca obowiązany jest dostarczyć Wykonawcy plan urządzeń podziemnych, znajdujących się na terenie robót, względnie złożyć pisemne oświadczenie, że w danym terenie nie ma żadnych urządzeń podziemnych.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zapoznać się z terenem, na którym będą prowadzone roboty.

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić , czy teren  na którym roboty maja zostać wykonane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodnić z Zamawiającym sprawę ewentualnych prac pozostających do wykonania w celu prawidłowego przygotowania terenu. Należy tu m.in.:

- w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodów lub innych urządzeń – usuniecie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do którego kompetencji  należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi,

- w razie istnienia napowietrznych przewodów elektrycznych i niemożliwości ich usunięcia
 – zabezpieczenie przewodów w sposób umożliwiający właściwe i bezpieczne wykonywanie robót,

- drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane  do środków transportowych, przewidywanego ciężaru przewożonych materiałów i innych przedmiotów oraz urządzeń dostarczanych na plac budowy. Szerokość i położenie dróg powinny odpowiadać wymaganiom  dostarczenia, bez względu na warunki atmosferyczne, materiałów i innych przedmiotów bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy.

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca  powinien otrzymać od Zleceniodawcy  pisemne oświadczenie o uzyskaniu od właściwego organu administracji pozwolenia na budowę dla obiektu i robót budowlano - montażowych objętych zatwierdzonym projektem, bądź kopią tej decyzji.

Koordynacja robót

Koordynacja robót budowlano - montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być tak uzgodniony , aby zapewniał prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał technicznie i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych. Ogólny harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do opracowania szczegółowych harmonogramów robót specjalistycznych.

Koordynacja należy objąć również pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z robotami elektrycznymi, jeśli Wykonawca robót elektrycznych nie będzie ich wykonywać własnymi siłami, takich jak np naprawa nawierzchni, stawianie rusztowań itp. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osoba uprawniona do kontaktów z Inwestorem i Generalnym Wykonawcą. Osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje i pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi  na wszelkie pytana techniczne i finansowe dotyczące instalacji , podczas całego okresu trwania prac wykonawczych , prób, odbioru i gwarancji.

### 2.3.4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Właścicielem  terenu, na którym znajduje się planowana inwestycja jest Powiat Wrocławski, 50-440 Wrocław, ul. Kościuszki 131, będący w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Kąty Wrocławskie , ul. Michała Drzymały 13.

Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich  przed:

- pozbawieniem dostępu do drogi publicznej,

- pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności,

- pozbawieniem dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

- uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie,

- zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

W przypadku skrzyżowania lub znacznego zbliżenia wykopu ziemnego do istniejących instalacji podziemnych i urządzeń, należących do osób trzecich, sposób wykonania prac  zabezpieczających należy uzgodnić z miarodajnym przedstawicielem Właściciela tych sieci.

W szczególności  należy dokonać uzgodnień terminów realizacji i czasu robót w tym koniecznych wyłączeń i przerw w dostawie mediów.

### 2.3.5. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi

Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane  nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i  stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsięwzięcie  nie należy do inwestycji zaliczanych  do mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2008 r Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2004 r w sprawie określenia rodzajów  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.)

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowiązany  uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni i stosunków wodnych  oraz zapewnić oszczędne korzystanie z terenu.

Zastosowane będą rozwiązania ograniczające poziom hałasu do wartości dopuszczalnych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r (Dz.U. Nr 120 , poz. 826). Teren planowanej inwestycji  nie jest położony w sąsiedztwie obszarów prawnie chronionych, ustanowionych w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.)

### 2.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych przepisów w zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować instrukcje ich bezpiecznego wykonania i zaznajomić z nią pracowników  w zakresie wykonywanych przez nich robót. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej.

Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów , przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabina , w której znajduje się kierowca , jest zabronione.

Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia  przez osoby nieuprawnione do ich obsługi.

Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje. Roboty związanie z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji  i urządzeń elektrycznych  mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót powinny być stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjna  i udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi.

Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy:

- sprawdzić tożsamość i zaświadczenie kwalifikacyjne osób wymienionych w poleceniu pisemnym;

- wskazać brygadzie wykonawczej miejsce pracy;

- sprawdzić razem z kierownikiem robót czy w miejscu pracy zostały zachowane właściwe zabezpieczenia i inne warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

### 2.3.7. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zagospodarowanie terenu budowy  powinno być wykonane zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- Wykonawca powinien mieć zapewnione przez Zamawiającego:

- - odpowiednie pomieszczenia socjalno - administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania materiałów

- odpowiedni dojazd na plac budowy oraz miejsca postojowe na terenie budowy,

- zasilanie placu budowy w wodę i energię elektryczną,

- oświetlenie placu budowy i miejsc pracy,

- łączność telefoniczna na placu budowy,

- otrzymanie dokumentacji technicznej  oraz innych dokumentów, w tym:

* zezwolenie na wykonanie robót

* harmonogramu robót budowlano - montażowych, uzgodniony ze wszystkimi Wykonawcami

* inwentaryzacji uzbrojenia terenu

*ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejących obiektów znajdujących się pod napięciem.

### 2.3.8. Organizacja ruchu

Teren inwestycji nie jest położony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach zagospodarowania przestrzennego , ani w istniejącym pasie drogowym.

Obsługa komunikacyjna  inwestycji z układu istniejącego. Usytuowanie inwestycji  nie zmienia istniejącego układu dróg dojazdowych . Teren planowanej inwestycji ma dostęp do dróg publicznych tj. ulicy Dubois.

### 2.3.9. Materiały, wyroby budowlane

Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości , standardowe, o ogólnie znanej marce oraz łatwo zastępowalne urządzeniami produkcji krajowej, możliwymi do zrealizowania w krótkim czasie.

Materiały, elementy lub zespoły używane muszą odpowiadać postanowieniom, zawartym w dokumentach kontraktowych, jak również w zamówieniach. Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą posiadać atesty. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenia stopnia ochrony. Wyroby budowlane muszą być zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. nr 92, poz. 881), a w szczególności w zakresie:

- wprowadzenie do obrotu, oznakowania,

- zgodności z Polska Normą lub odpowiednia Aprobata Techniczna.

- Sprzęt i transport.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Maszyny i inne urządzenia techniczne należy  eksploatować, konserwować i naprawiać zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie.

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być ustawione i użytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:

- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;

- stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone;

- obsługiwane przez wyznaczone osoby.

Eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany, podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny posiadać ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowiska na placu budowy.

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji urządzeń itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. W czasie transportu należy zabezpieczy przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu.

W czasie transportu oraz składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórców a w szczególności:

-    transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i

wstrząsami  oraz przesuwaniem się wewnątrz środka transportowego;

- na czas transportu elementy mogące ulec uszkodzeniu należy zdemontować i odpowiednio zabezpieczyć;

- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.-zabezpieczyć je przed kradzieżą lub zdekompletowaniem.

### 2.3.11. Wykonanie robót

Roboty powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.

Wykonawca, przystępujący do robót, powinien zapoznać się z dokumentacją i zaakceptować wszystkie dokumenty  wchodzące w skład dokumentacji wykonawczej.

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnego i doskonale funkcjonującego obiektu. Wykonawca nie  będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub wynikającego z samej koncepcji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i wykonane prace, aż do chwili ich odbioru. Powinien on je zatrzymywać w ciągu całego okresu trwania budowy w doskonałym stanie i podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyka istniejące na budowie.

### 2.3.12. Kontrola jakości robót

Jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać normom i przepisom polskim względnie europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie świadczeń dane dotyczące dane typu, części i materiałów konstrukcyjnych oraz wymiarów za opisany uważa się również przebieg procesu produkcyjnego, aż do wykonania kompletnego świadczenia z uwzględnieniem zasad techniki i przepisów wykonawczych.

### 2.3.13. Dokumenty budowy

1.Dziennik budowy

2.Projekt

Podstawowym dokumentem budowy jest projekt budowlany. Projekt powinien posiadać wszelkie prawem wymagane uzgodnienia  powinien być przyjęty do realizacji przez zamawiającego.

3. Pozwolenie na budowę.

4.Inne dokumenty, wynikające ze specyfiki prowadzonych robót – nie dotyczy.

### 2.3.14. Odbiór robót

Odbiory międzyoperacyjne

Przy robotach należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory dodatkowe, międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest osiągnięcie wysokiej jakości robót.

Odbiór międzyoperacyjny jest to odbiór zakończonego etapu robót mającego  istotny wpływ na prawidłowe wykonanie dalszych prac.

Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót przy udziale majstrów i brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robót oraz ewentualnie  przedstawiciel Zamawiającego lub Inwestora i inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy.

Z każdego dokonanego odbioru powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualnie zalecenia, które powinny być wykonane przed podjęciem dalszych prac.

Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika budowy.

Odbiory częściowe

Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu lub instalacji, stanowiąca etapową całość jak również elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie w obecności przedstawiciela.

Z dokonanego odbioru należy spisać protokół, w którym powinne  być wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia.

Odbiór końcowy

Przed odbiorem obiektu Zamawiający (Inwestor) z udziałem Użytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakończyć uruchomienie wszystkich instalacji, wykonać niezbędne próby i przygotować dokumentację z przeprowadzonych prób.

Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego (Inwestora). Może on korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli użytkownika oraz kompetentnych organów.

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do:

- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem odbioru (patrz punkt “Dokumentacja powykonawcza”);

- złożenie pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń pomiarowo - kontrolnych w celu wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły być od niego zażądane.

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:

- sprawdzić zgodność wykonywanych robót z umową, dokumentacją projektowo - kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

- dokonać prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie;

- sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń;

- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami prób montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów częściowych.

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem.

### 2.3.15. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zabezpieczających przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem fragmentów budynku niepodlegających przebudowie, odgrodzenia terenu budowy od pozostałych części budynku, a także wykonania prowizorycznych instalacji (np. obejść), dla minimalizacji zakłóceń w funkcjonowaniu pozostałych części budynku.

# 3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów;

wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kąty Wrocławskie – Inwestor jest w posiadania w/w wypisu i wyrysu ,

- oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

w załączeniu

- inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:

- kopię mapy zasadniczej,

w załączeniu

b)   wyniki badań gruntowo - wodnych na terenie budowy dla potrzeb  posadowienia

nie wymagany na obecnym etapie,

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków,

nie  dotyczy

d)   inwentaryzację zieleni,

nie dotyczy, na obszarze objętym opracowaniem nie występuje zieleń

objęta ochroną podlegająca wycince,

e )  dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza  oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony  środowiska,

Inwestor wystąpi do Urzędu Miasta Kąty Wrocławskie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzji o jej umorzeniu,

f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości,

nie dotyczy, inwestycja nie będzie miała wpływu na ruch drogowy.

g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórce lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek na etapie wykonania projektów budowlanych wielobranżowych

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych,

porozumienia, zgody oraz warunki techniczne nie wymagane  na obecnym etapie;

wymienione dokumenty będą wydane w trakcie prac projektowych po sporządzeniu

odpowiednich bilansów.

Należy wykonać wymagane projekty budowlane wielobranżowe.

Projekt wielobranżowy wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę.

# 4. PRZEPISY PRAWNE i NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM   i WYKONANIEM    ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(Dz. U. z 2006 r. Nr 156,poz. 1118, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, po. 1133)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania(Dz. U. Nr 75, po. 690, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563).