Wrocław, dnia 08.02.2006

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19  poz. 177).

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

zaprasza

do udziału w przetargu przez zapytanie o cenę

na dostarczenie sprzętu:

serwer bazodanowy wraz z oprogramowaniem - 1 sztuka

serwer internetowy wraz z oprogramowaniem - 1 sztuka

szafa Rack wraz z osprzętem - 1 sztuka

o standardzie jak w załączonej specyfikacji podstawowych warunków zamówienia.

Załączniki:

1. Specyfikacja podstawowych warunków zamówienia – 1 ark.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg na dostawę 2 serwerów wraz z oprogramowaniem, szafy Rack wraz z osprzętem.

- Oferta powinna być napisana na maszynie i podpisana przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

- Oferta powinna zawierać:

- nazwę i adres oferenta,

- cenę brutto,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu,

Brak któregokolwiek z wymienionych dokumentów lub ich niezgodność spowoduje odrzucenie oferty.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów wraz z oprogramowaniem, szafy Rack wraz z osprzętem.

- Termin realizacji zamówienia do 6 marca 2006 r.

- Rozliczenie pomiędzy stronami nastąpi w polskich złotych, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury od oferenta wystawionej na podstawie podpisanego protokołu z przekazania kompletnego przedmiotu zamówienia.

- Ofertę należy złożyć na piśmie: w Powiatowym Zakładzie Katastralnym we Wrocławiu przy ul. J. Piłsudskiego 15/17, pok. 117 (I p.), w terminie do dnia 17.02.2006 r. do godz. 1300

- Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wybór oferenta nastąpi do 17.02.2006 r. w oparciu o najniższą cenę, przy założeniu, że oferent spełnia wszystkie warunki specyfikacji.

- Warunki techniczne dostawy:

| Serwer bazodanowy |  |
| --- | --- |
| kod | nazwa | ilość |
| 397630-421 | Serwer HP ProLiant DL380 G4 | 1 |
| 343056-B21 | 2GB of Advanced PC2 PC3200 DDR2 SDRAM DIMM Memory Kit (2 x 1024 MB) | 1 |
| 286776-B22 | Uniwersalny dysk twardy HP U320 Hot Plug 36,4 GB, 15 000 obr./min (1") | 12 |
| 302970-B21 | HP StorageWorks MSA30 (umożliwia podłączenie 14 dyskow SCSII) | 1 |
| U4512A | 4-Hour On-site Service, 5-Day x 13-Hour Coverage, 3 Years | 1 |
| P73-01203 | Windows 2003 Server Standard | 1 |

| Serwer internetowy |  |
| --- | --- |
| kod | nazwa | ilość |
| 397629-421 | Serwer HP ProLiant DL380 G4 | 1 |
| 343056-B21 | 1GB of Advanced PC2 PC3200 DDR2 SDRAM DIMM Memory Kit (2 x 512 MB) | 1 |
| 286776-B22 | Uniwersalny dysk twardy HP U320 Hot Plug 36,4 GB, 15 000 obr./min (1") | 4 |
| U4512A | 4-Hour On-site Service, 5-Day x 13-Hour Coverage, 3 Years | 1 |
| P73-01203 | Windows 2003 Server Standard | 1 |

| Dodatkowe oprogramowanie |  |
| --- | --- |
| kod | nazwa | ilość |
| E180648 | Backup Exec 10d, Windows, Remote Agent (CAL) for Windows or Netware Servers, v10.1 | 3 |
| Szafa Rack |  |
| kod | nazwa | ilość |
|  | Szafa serwerowa 19" 42 U | 1 |
|  | wentylatory | 1 |
|  | listwa zasilająca | 1 |
|  | UPS Eaton PW9125 3000i Rack 19''/2U - czarny on-line | 1 |

- Osobą upoważnioną do kontaktów jest:

Dominik Cichoń tel. (071) 345 99 34 lub 0502 39 79 33; fax (071) 372 43 47; e-mail: pzk@kataster.wroc.pl

- Zakończeniem postępowania przetargowego jest podpisanie umowy na dostawę sprzętu wraz z oprogramowaniem z podmiotem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z art. 94 ust.1

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu zgodnie z artykułem 93 ust. 1 pkt.4 ustawy.